## argentina
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
ARGENTINA
Identificación de pozo | Código PROINSA | Localidad | Provincia | País | Proprietario | Dirección | Nº de pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | OTROS
| S-283-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | San Martin entre Yrigoyen y R.S. Peña | en el predio del tanque de 500.000 Lt |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
| S-284-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | San Martin entre Yrigoyen y R.S. Peña | en el predio del tanque de 500.000 Lt |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
| S-285-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | San Martin entre Yrigoyen y R.S. Peña | en el predio del tanque de 500.000 Lt |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
| S-286-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | San Martin entre Yrigoyen y R.S. Peña | en el predio del tanque de 500.000 Lt |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
| S-287-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | San Martin entre Yrigoyen y R.S. Peña | en el predio del tanque de 500.000 Lt |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
| S-288-AR-INV | San Ignacio | Misiones | Argentina | Cooperativa de Agua Potable | Independencia 655 | en el predio de la oficina de la Cooperativa |  | x |  |  | Contacto: Sr. Juan Esteban Romero– TE: +54 3572 470102 - Cooperativasanignacio@yahoo.com.ar
R.S.P. N°1 (DNGM) | S-289-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Plaza pública | R.S.P. N°1 (DNGM) | 918 |  | x | 1934-1938 | La perforación fue rellenada posteriormente desde lo 497 m hasta el fondo-Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
R.S.P. N°2 (N°6) | S-290-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | R.S.P. N°2 (N°6) | 500 |  | x | 1961 | Pozo deteriorado por corrosión-Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
INCyTH 1979 (N°3) | S-291-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | INCyTH 1979 (N°3) | 476 |  | x | 1979 | Pozo deteriorado por corrosión-Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
Perforación N°4 | S-292-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | Perforación N°4 | 148 |  |  | 1984 | Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
Perforación N°5 | S-293-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | Perforación N°5 | 147 |  |  | 1985 | Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
Perforación N°6 bis | S-294-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | Perforación N°6 bis | 148.4 |  |  | 1990 | Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
Perforación N°8 | S-295-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | Perforación N°8 | 144.58 |  | x | 1993 | Pozo deteriorado por corrosión-irrecuperable-Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030
Perforación N°9 | S-296-AR-INV | Presidencia Roque Saenz Peña | Chaco | Argentina | Termas Municipales | Calle 23 entre 12 y 14 | Perforación N°9 | 146.5 |  | x | 1993 | Pozo deteriorado por corrosión-Contacto: Sr. Daniel Garces – TE: +54 3732 430030

## brasil
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
BRASIL
Identificación de pozo | Código PROINSA | Localidad | Estado | País | Proprietario | Dirección | Nº de pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | x | y | Q m3/h | Acuífero | NE (m) | ND (m) | OTROS
| S-297-BR-INV | Rosario do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | Rosario Park Hotel | en el predio de adelante, suministra al hotel |  |  | x | [8 empty] | sistema de impulsion por compresor
| S-298-BR-INV | Rosario do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | Rosario Park Hotel | dentro del restaurante: suministra a las piscinas |  |  | x | [8 empty] | sistema de impulsion por compresor
CQ8 | S-299-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ8
CQ7 | S-300-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ7 | [6 empty] | 35
CQ6A | S-301-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ6A | [6 empty] | 38
CQ3 | S-302-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ3 | [6 empty] | 9 |  |  |  | se va a desactivar
CQ13 | S-303-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ13 | [6 empty] | 20
CQ10 | S-304-BR-INV | Cacequi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | CQ10 | [6 empty] | 22
HG 1701 | S-305-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | CVI REFRIGERANTES LTDA - COCA COLA | BR 287 KM 250 |  |  | x |  | 2004-02-26 | 6712203 | 222556 | 2.7 | Guarani | 45.5 | 106.3 | CONTACTO: - TE 55 55 30281500 - Sr. Deivid - no se autorizo ingreso
HG 1704 | S-306-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | CVI REFRIGERANTES LTDA - COCA COLA | BR 287 KM 250 |  |  | x |  | 2004-03-06 | 6712016 | 222571 | 3.4 | Guarani | 35.4 | 101
HG 1406 | S-307-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | CVI REFRIGERANTES LTDA - COCA COLA | BR 287 KM 250 |  |  | x |  | 2001-08-15 |  |  | 2.4 | Guarani | 23 | 0
HG 1282 | S-308-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | CVI REFRIGERANTES LTDA - COCA COLA | BR 287 KM 250 |  |  | x |  | 2000-11-01 | 6712111 | 222275 | 9.2 | Guarani | 26.75 | 115
HG 1024 | S-309-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | CVI REFRIGERANTES LTDA - COCA COLA | BR 287 KM 250 |  |  | x |  | 1999-04-06 | 6712309 | 222269 | 10 | Guarani | 32 | 143
HG 1379 | S-310-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | ULBRA | COMUNIDADE EVANG. LUTERANA SAO PAULO-CAMPUS SANTA MARIA |  |  | x |  | 2001-05-30 | 67123554 | 219754 | 2.32 | Guarani / PERMIANO |  | 198
HG 1227 | S-311-BR-INV | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | Condominio RESIDENCIAL PARQUE SAO JOSE | RUA SÃO JOSÉ 1971 |  |  | x |  | 2000-07-04 | 6711356 | 360508 | 8 | Guarani | 25.36 | 30.4 | NO SE AUTORIZO INGRESO - Contacto : Sr Ilío
HG 1193 | S-312-BR-INV | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | HOTEIS AGUAS CLARAS LTDA | CAPITÃO PEDRO WERLANG 420 |  |  | x |  | 2000-04-14 | 6712665 | 362729 |  | Guarani | 56.6 | 65.23 | sin acceso para mtreo directo de pozo-solo desde TK
HG 1063 | S-313-BR-INV | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | BACKIS LAMBERT LTDA | Rua 28 de settembro 921 |  |  | x |  | 11/08//1999 | 6711919 | 361335 |  | Guarani | 33.1 | 34.3 | NO SE AUTORIZO INGRESO
HG 1887 | S-314-BR-INV | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA | Barrio Arroio Grande-AV EUCLIDES KLIEMANN 1867-Estación Petrobras |  |  | x |  | 2005-07-23 | 6708830 | 362421 | 6 | Guarani | 28.5 | 41.9 | sin acceso para mtreo directo de pozo-solo desde TK-Contacto TE 55 51 37193630
HG 438 | S-315-BR-INV | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | AGROPECUARIA EXCELSIOR LTDA | Barrio Arroio Grande-BARÃO DO ARROIO GRANDE, 101 |  |  | x |  | 1993-06-10 | ver gps | ver gps |  | Guarani | 43.52 | 52.6 | NO SE AUTORIZO INGRESO-TE 55 51 21068800
HG 1463 | S-316-BR-INV | Sao Leopoldo | Rio Grande do Sul | BRASIL | SÃO LEOPOLDO TENIS CLUBE | AV PRESIDENTE JOÃO GOULART 1080 |  |  | x |  | 2002-01-29 | 6705577 | 486724 |  | Guarani | 19.5 | 192 | sin acceso para mtreo directo de pozo-solo desde TK-Contacto: Sr Ani - TE 55 51 35921151
ITQ1 | S-317-BR-INV | Itaqui | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | ITQ1 | 78 | x
HG 1278 | S-318-BR-INV | Montenegro | Rio Grande do Sul | BRASIL | AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA | ESTRADA CALAFACE |  | 120 | x |  | 2000-10-27 | 6704898 | 455466 | 8.4 | Guarani |  | 78 | Agrogen Sede (Fabrica principal) -Desenvolvimiento genetico-Contacto: Sr. Wilson - TE +55 51 3632 4955 - Encargado Granja Sr. Chares- Muy complicado para autorizacion de ingreso, restricciones sanitarias
HG 1180 | S-319-BR-INV | Montenegro | Rio Grande do Sul | BRASIL | AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA | ESTRADA CALAFACE |  |  | x |  | 2000-03-23 | 6705468 | 455080 | 3.67 | Guarani / PERMIANO | 25.05 | 132 | Agrogen Sede (Fabrica principal) -Desenvolvimiento genetico-Contacto: Sr. Wilson - TE +55 51 3632 4955 - Pozo en Granja de Suinos, no hay porteria, no se autoriza el ingreso, no hay modo de entrar ni hablar
HG 1202 | S-320-BR-INV | Montenegro | Rio Grande do Sul | BRASIL | AGROGEN DESENVOLVIMENTO GENETICO LTDA | ESTRADA CALAFACE |  |  | x |  | 2000-05-03 | 6706148 | 453777 | 2.2 | Guarani / PERMIANO |  | 186.8 | Agrogen Sede (Fabrica principal) -Desenvolvimiento genetico-Contacto: Sr. Wilson - TE +55 51 3632 4955 - Pozo en Granja de Aves - Hay 2 pozos mas adentro - Contacto: Sr Francisco o Claudio- TE +55 51 3632 4955-Muy complicado para autorizacion de ingreso, restricciones sanitarias
HG 1803 | S-321-BR-INV | Montenegro | Rio Grande do Sul | BRASIL | CURTUME NIMO LTDA | COSTA DA SERRA CX POSTAL 27 |  |  | x |  | 2004-12-22 | 6719678 | 445605 | 25.71 | Guarani |  | 47.32
HG 1818 | S-322-BR-INV | Montenegro | Rio Grande do Sul | BRASIL | SONAE DISTRIBUÇÃO BRASIL SA - FRIGORIFICO FRIGONAL | RODOVIA RS 240 KM 40 | n°1 |  | x |  | 2005-02-14 | 6715590 | 450212 | 5.62 | Guarani | 14.6 | 154.15
| S-323-BR-INV | Encantado | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  |  |  | x | [8 empty] | Hay 5 pozos activados- Algunos se fueron desactivando porque se esta implementando la red con captación del Rio Tabaqui
TCO-01 | S-324-BR-INV | Tres Coroas | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | TCO-01 |  | x | [8 empty] | Contacto: Sr Antonio dos Santos TE +55 51 3546 1195
IGR-6 | S-325-BR-INV | Igrejinha | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | IGR-6 | 84 | x |  | 1991 |  |  | 16 |  |  |  | Hay 6 pozos mas aparte del que se muestreó-Contacto: Sr Antonio dos Santos TE +55 51 3546 1195
| S-326-BR-INV | Dois Irmaos | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  |  |  | x | [8 empty] | Hay 6 pozos mas aparte del que se muestreo- Contacto CORSAN TE +55 51 35641195
CORSAN N°2 | S-327-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 2 | 118m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371245
CORSAN N°3 | S-328-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 3 | 127 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371246
CORSAN N°4 | S-329-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 4 | 120 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371247
CORSAN N°5 | S-330-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 5 | 150 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371248
CORSAN N°6 | S-331-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 6 | 150 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371249
CORSAN N°7 | S-332-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 7 | 190 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371250
CORSAN N°9 | S-333-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 9 | 180 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371251
CORSAN N°10 | S-334-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 10 | 207 m | x | [8 empty] | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371252
CORSAN N°12 | S-335-BR-INV | Feliz | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | Pozo 12 | 179 m | x |  |  |  |  | 40 |  |  |  | Contacto: Sra. Vera - TE +55 51 36371253
| S-336-BR-INV | ROSÁRIO DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | 4 RCC Regimiento Passo do Rosario |  |  |  | x |  | 2005-11-19 | 6650495 | 702216 | 5.29 | Guarani | 12.8 | 46 | Ubicado en Regimiento Passo do Rosario
| S-337-BR-INV | CANDELÁRIA | Rio Grande do Sul | BRASIL | INJECT - IND DE INJETADOS LTDA |  |  |  |  | x | 2000-10-20 | 6715449 | 328230 | 3.78 | ALUVIAL / GUARANI / PERMIANO |  | 124.33 | POZO LACRADO
| S-338-BR-INV | SANTA CRUZ DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA | AV. FELISBERTO DE MORAES, 2405 |  |  | x |  | 2002-11-26 | 6702737 | 365289 | 30 | Guarani | 49.45 | 59.52 | no se autorizo ingreso
| S-339-BR-INV | Rosario do Sul | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  |  | 120 |  | x |  | 66518075 | 700028 |  |  |  |  | POZO LACRADO-CONTACTO CORSAN REGIONAL ROSARIO DO SUL-Sr Pedro Elias
| S-340-BR-INV | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  |  | 60 |  | x |  | 6735053 | 515938 |  |  |  |  | POZO LACRADO-CONTACTO CORSAN REGIONAL ROSARIO DO SUL-Sr Pedro Elias
| S-341-BR-INV | Santa Maria | Rio Grande do Sul | BRASIL | MONET PLAZA SHOPPING | AV FERNANDO FERRARI, 1483 |  |  | x |  | 2002-06-19 | 6711376 | 229297 | 4.86 | Guarani | 42.8 | 90 | CENTRO COMERCIAL - no se autorizo ingreso
CORSAN FW-13 | S-342-BR-INV | FREDERICO WESTPHALEN | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | FW-13 | 56 m |  | x |  | 6969433 | 259300 |  |  |  |  | era un pozo bueno pero no se necesito mas- CONTACTO: CORSAN- AV. SAO PAOLO 1184-+55 55 37443444 SR MOASIR GERARDEL- REGIONAL PASSO FUNDO (Sr. Paolo Tiggermann)
CORSAN FW-14 | S-343-BR-INV | FREDERICO WESTPHALEN | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | FW-14 | 96 m |  | x | [7 empty] | se secó- CONTACTO: CORSAN- AV. SAO PAOLO 1184-+55 55 37443444 SR MOASIR GERARDEL- REGIONAL PASSO FUNDO (Sr. Paolo Tiggermann)
CORSAN FW-15 | S-344-BR-INV | FREDERICO WESTPHALEN | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | FW-15 | 60 m |  | x | [7 empty] | se secó- CONTACTO: CORSAN- AV. SAO PAOLO 1184-+55 55 37443444 SR MOASIR GERARDEL- REGIONAL PASSO FUNDO (Sr. Paolo Tiggermann)
CORSAN N°1 | S-345-BR-INV | Vicente Dutra | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | n°1 | 96 m | x
CORSAN N°2 | S-346-BR-INV | Vicente Dutra | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | n°2 | 58 m | x
CORSAN SB-07 | S-347-BR-INV | Seberi | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | SB-07 | 100 | x |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | CORSAN: Sr. Gelson de Lima-REGIONAL PASSO FUNDO (Sr. Paolo Tiggermann)
CORSAN SLU 02 | S-348-BR-INV | Sao Luis Gonzaga | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | SLU 02 | 189 m | x |  |  |  |  | 76 |  | 63 | 73 | Regional CORSAN Santo Angelo-Contacto: CORSAN Sao Luis Gonzaga TE +55 55 33524383 Sr Joao Inacio Bieger
CORSAN SLU 06 | S-349-BR-INV | Sao Luis Gonzaga | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | SLU 06 | 203 m | x |  |  |  |  | 60 |  |  |  | PROF BBA 102 M-Regional CORSAN Santo Angelo-Contacto: CORSAN Sao Luis Gonzaga TE +55 55 33524383 Sr Joao Inacio Bieger
CORSAN SLU 01 | S-350-BR-INV | Sao Luis Gonzaga | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | SLU 01 |  |  | x | [7 empty] | POZO LACRADO POR DESMORONAMIENTO-Regional CORSAN Santo Angelo-Contacto: CORSAN Sao Luis Gonzaga TE +55 55 33524383 Sr Joao Inacio Bieger
CORSAN SLU 01B | S-351-BR-INV | Sao Luis Gonzaga | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | SLU 01B |  |  | x | [7 empty] | POZO LACRADO POR DESMORONAMIENTO-Regional CORSAN Santo Angelo-Contacto: CORSAN Sao Luis Gonzaga TE +55 55 33524383 Sr Joao Inacio Bieger
CASAN N°1 | S-352-BR-INV | Treze Tilias | Santa Catarina | BRASIL | CASAN |  | n°1 | 110 |  | x | [7 empty] | INACTIVO, de reserva-CORSAN-Contacto SrAriati +55 49 35370419
CASAN N°3 | S-353-BR-INV | Treze Tilias | Santa Catarina | BRASIL | CASAN |  | n°3 | 120 m | x |  |  |  |  | 7 |  |  |  | BBA 8HP-era pozo de prefectura municipal, ahora de CORSAN-Contacto SrAriati +55 49 35370419
PETROBRÁS 2TG1SC | S-354-BR-INV | TANGARÁ | Santa Catarina | BRASIL |  |  | PETROBRÁS 2TG1SC | 2421 |  | x |  |  |  |  | Guarani |  |  | POZO LACRADO
CASAN N°5 | S-355-BR-INV | TANGARÁ | Santa Catarina | BRASIL | CASAN |  | n°5 | 100 | x |  |  |  |  | 34 |  |  |  | REGIONAL VIDERA- TE +55 49 3532 1233
PETROBRÁS 1HV1SC | S-356-BR-INV | ERVAL VELHO | Santa Catarina | BRASIL |  |  | PETROBRÁS 1HV1SC | 2700 | [9 empty] | POZO LACRADO-TE CONTACTO SECRETARIA DE AGRICULTURA +55 49 3542 1368 SR JUNIOR CUCHER
| S-357-BR-INV | CONCORDIA | Santa Catarina | BRASIL | FRIGORIFICO SADIA |  |  | 697 | x | [8 empty] | POZO NO OPERATIVO MOMENTANEAMENTE POR PROBLEMAS CON LAS BOMBA-CONTACTO SR ALEJANDRO MATER-+55 49-34443521/3520
| S-358-BR-INV | CONCORDIA | Santa Catarina | BRASIL | FRIGORIFICO SADIA |  |  | 693 | x | [8 empty] | POZO NO OPERATIVO MOMENTANEAMENTE POR PROBLEMAS CON LAS BOMBA-CONTACTO SR ALEJANDRO MATER-+55 49-34443521/3521
| S-359-BR-INV | ERECHIM | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  |  | 930 | x | [8 empty] | POZO NO OPERATIVO MOMENTANEAMENTE POR PROBLEMAS CON LAS BOMBA-TERMAL
PAULIPETRO 1SE1SC | S-360-BR-INV | SEARA | Santa Catarina | BRASIL |  | CLUBE DOS ANJINHOS | PAULIPETRO 1SE1SC | 4000 |  | x | [7 empty] | POZO LACRADO-CONTACTO EN PREFECTURA MUNICIPAL-SR ALEJANDRO CAROLLO-TE +55 49 3452 2613
| S-361-BR-INV | SEARA | Santa Catarina | BRASIL |  | FRIGORIFICO SADIA-CARGILL |  | 560 | x | [8 empty] | NO SE AUTORIZO INGRESO-CONTACTO MEDIO AMBIENTE SR RENIERI TE +55 49 3452 3000- GERENTE GRAL SRA MARISETE CERUTTE
CHP-20-CNTP | S-362-BR-INV | CHAPECÓ | Santa Catarina | BRASIL |  |  | CHP-20-CNTP | 1203 | x | [5 empty] | Guarani |  |  | NO OPERATIVO MOMENTANEAMENTE POR TEMPORADA BAJA-NO SE AUTORIZO LA PUESTA EN MARCHA PARA EL MUESTREO (PERIODO PERATIVO DE NOVIEMBRE A MARZO)-CONTACTO PREFECTUA MUNICIPAL DE CHAPECO: AREA TURISMO SRA ISOLDE-TE TERMAS +55 49 33297010
| S-363-BR-INV | CHAPECÓ | Santa Catarina | BRASIL | FRIGORIFICO AURORA |  |  | 60 | x | [8 empty] | CONTACTO PREFECTUA MUNICIPAL DE CHAPECO
| S-364-BR-INV | Sao Carlos-Aguas de Prata | Santa Catarina | BRASIL | PREFECTURA MUNICIPAL | Av. Dos Estados (RUTA), dentro del predio termal |  |  | x | [8 empty] | Abastece a Parque termal y tambien hay canillas publicas-Contacto Sr Delton-Prefectura Municipal- TE +55 49 33254222
HG 1692 | S-365-BR-INV | VENÂNCIO AIRES | Rio Grande do Sul | BRASIL | TABACOS MARASKA LTDA | RST - 453 KM - 3 |  |  | x |  | 2004-01-23 | 6720477 | 388256 | 15 | Guarani | 22 | 35.2
HG 1511 | S-366-BR-INV | VERA CRUZ | Rio Grande do Sul | BRASIL | KANNENBERG E CIA LTDA |  |  |  | x |  | 2002-05-30 |  |  | 5.7 | Guarani | 94
HG 1602 | S-367-BR-INV | VIAMÃO | Rio Grande do Sul | BRASIL | CLAUDIOMIR ROCHA DA COSTA | ALÍPIO DE OLIVEIRA REMIÃO, 5440 |  |  | x |  | 2003-03-08 | 6666775 | 496484 | 0.2 | Guarani | 23.1 | 126
HG 1381 | S-368-BR-INV | TAQUARI | Rio Grande do Sul | BRASIL | SOCIEDADE EVANGÉLICA PELLA BETHANIA | JULIO DE CASTILHOS S/N |  |  | x |  | 2001-06-05 | 6700380 | 419611 | 2.18 | Guarani | 23.4 | 72 | ENTRE O GALPÃO E CAIXA D'AGUA
HG 1886 | S-369-BR-INV | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul | BRASIL | DISTR PROD PETROLEO IPIRANGA SA | RODOVIA BR 329 KM 1,4 N 2745 |  |  | x |  | 2005-07-20 | 6708696 | 228421 | 5.53 | Guarani | 8.85 | 12.88 | POSTO SANTA LÚCIA
HG 1671 | S-370-BR-INV | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul | BRASIL | UFSM - UNIVERSIDADE FEDER DE SANTA MARIA | ÁREA RURAL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO |  |  | x |  | 2003-11-01 | 6708218 | 237231 | 9 | Guarani | 21.6 | 58.4 | HOSPITAL VETERINÁRIO
HG 1672 | S-371-BR-INV | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul | BRASIL | UFSM - UNIVERSIDADE FEDER DE SANTA MARIA | ÁREA RURAL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO |  |  | x |  | 2003-11-04 | 6708085 | 236936 | 13 | Guarani | 22.8 | 30.79 | TAMBO
HG 1513 | S-372-BR-INV | SANTA CRUZ DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO SUL |  | POZO 02 |  | x |  | 2002-06-08 |  |  | 7.8 | Guarani | 9
HG 1461 | S-373-BR-INV | PARAISO DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | DERLI ILDO STAHL | LINHA RINCÃO DA PORTA S/N |  |  | x |  | 2002-01-22 |  |  | 24 | Guarani | 8 |  | LINHA RINCÃO DA PORTA S/N
HG 1466 | S-374-BR-INV | PARAÍSO DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | EDEMAR ERNO GRÜTZMACHER | MANGUEIRINHA |  |  | x |  | 2002-02-02 | 6704924 | 299589 | 60 | Guarani | 17.1 | 33.2 | LAVOURA
HG 1818 | S-375-BR-INV | PORTÃO | Rio Grande do Sul | BRASIL | IRENA CELI TORRES ROESE | RUA BOA VISTA, 975 |  |  | x |  | 2005-02-01 |  |  | 5.1 | Guarani | 46
HG 1891 | S-376-BR-INV | NOVO HAMBURGO | Rio Grande do Sul | BRASIL | FERNANDA MARIA PREUSSLER | RUA GERMANO FRIEDRICH, 90 |  |  | x |  | 2005-08-16 | 6720965 | 488575 | 4.4 | BASÁLTICO / GUARANI | 109.22 | 119.9
HG 39 | S-377-BR-INV | NOVO HAMBURGO | Rio Grande do Sul | BRASIL | BETIN LTDA - ANTIGA BECOL | 1 DE MAIO, 5151 |  |  | x |  | 1984-10-10 |  |  | 7.5 | Guarani |  | 3.1
HG 51 | S-378-BR-INV | NOVO HAMBURGO | Rio Grande do Sul | BRASIL | IRMÃOS MARCHINI E CIA LTDA | CARLOS AFONSO BRAUNGER, 492 |  |  | x |  | 1985-07-10 |  |  | 8 | Guarani | 3.05 | 113
HG 1725 | S-379-BR-INV | IGREJINHA | Rio Grande do Sul | BRASIL | PRIMO SCHINCARIOL IND. CERV.E REFRIG.SA |  |  |  | x |  | 2004-05-14 | 6732274 | 522979 | 55 | Guarani | 3.65 | 96.1
HG 1691 | S-380-BR-INV | IGREJINHA | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA |  |  |  | x |  | 2004-01-20 | 6729280 | 519902 | 20 | BASÁLTICO / GUARANI | 7.4 | 24.5 | PARQUE DA OCTOBER
HG 1684 | S-381-BR-INV | DOIS IRMÃOS | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS | ESTRADA PICADA VERÃO |  |  | x |  | 2003-12-18 | 6728446 | 494837 | 3.83 | BASÁLTICO / GUARANI | 92 | 149.1 | USINA DE RECICLAGEM DE LIXO
HG 1266 | S-382-BR-INV | CACHOEIRA DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | DISTR PROD PETROLEO IPIRANGA SA | AV BRASIL, 1811 |  |  | x |  | 2000-09-23 | 6677614 | 315916 | 1.4 | Guarani | 39 | 102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL NEVOEIRO / ANTIGO POSTO FRITZ
HG 1221 | S-383-BR-INV | CACEQUI | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DECACEQUI | MACACO BRANCO |  |  | x |  | 2000-06-14 | 6689158 | 715140 | 3.6 | Guarani | 21 | 32.6
HG 1064 | S-384-BR-INV | CACHOEIRA DO SUL | Rio Grande do Sul | BRASIL | DISTR PROD PETROLEO IPIRANGA SA |  |  |  | x |  | 1999-08-11 | 6677468 | 315785 | 1.1 | Guarani | 60 | 144 | POSTO FRITZ
HG 104 | S-385-BR-INV | VILA SECA | Rio Grande do Sul | BRASIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |  |  |  | x |  | 1987-04-03 |  |  | 1.3 | Guarani | 38 | 99
CPRM II331 | S-386-BR-INV | QUARAI | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | QUA 8 | 168 | x |  | 2000-01-17 | 6640626 | 552727
CPRM II339 | S-387-BR-INV | QUARAI | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | QUA 5B | 176 | x |  | 1998-12-17 | 6638606 | 5548227
CPRM II337 | S-388-BR-INV | QUARAI | Rio Grande do Sul | BRASIL | CORSAN |  | QUA 2ª | 111.8 | x |  | 1993-02-18 | 6638965 | 5522807

## area torres
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
AREA TORRES-BRASIL
Identificación de pozo | Código PROINSA | Código BDH | Localidad | Estado | País | Proprietario | Nº de pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | X | Y | Contacto
CPRM IS047 | S-528-BR-INV | PP-B-2317-IS047 | RIO VERDE-Torres | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 125 | X |  | 1983-12-31 | -49.8375 | -29.2789 | Acceso: de ruta 101, acceso a Rio Verde/Pirataba, en viaducto Vila Sao Joao girar a la izquierda en Av. San Jose Antonio da Rosa en direccion do morro-CONTACTO: POSTO DA SAUDE Sra. Tasse Regina Pereyra - TE +55 51 36050117 Horario 8a12/13 a 17
CPRM IS048 | S-529-BR-INV | PP-B-2318-IS048 | AREIA GRANDE-Torres | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 249 |  | X | 2001-12-18 | -49.8964 | -29.2775 | Sr Osmar Costa Bauer (51)99183823
CPRM IS063 | S-530-BR-INV | PP-B-2320-IS063 | PIRATABA -Torres | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 251 |  | X | 1998-06-15 | -49.8725 | -29.2583 | Sr Osmar Costa Bauer (51)99183823
CPRM IS064 | S-531-BR-INV | PP-B-2321-IS064 | PIRATABA -Torres | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 87.5 |  | X | 1987-04-29 | -49.8714 | -29.2586 | Sr Osmar Costa Bauer (51)99183823
CPRM IS065 | S-532-BR-INV | PP-B-2322-IS065 | PIRATABA -Torres | Rio Grande do Sul | Brasil | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GLORIA |  | 37 |  | X | 1984-02-29 | -49.8553 | -29.2478 | Sr Osmar Costa Bauer (51)99183823 - Pozo en Colegio- Pirataba
CPRM IS066 | S-533-BR-INV | PP-B-2323-IS066 | PIRATABA-Torres | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 12 |  | X | 1998-03-05 | -49.8547 | -29.2472
CPRM IS067 | S-534-BR-INV | PP-B-2324-IS067 | SANGA GRANDE | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 138 | X |  | 1998-06-26 | -49.8453 | -29.275 | POSTO DA SAUDE Sra. Tasse Regina Pereyra - TE +55 51 36050117 Horario 8a12/13 a 17
CPRM ISO50 | S-535-BR-INV | PP-B-2293-IS050 | MORRO AZUL-Tres cachoeiras | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 84 | X |  | 15/06/1997 | -49,958889 | -29,416389 | Prefeitura de Tres Cachoeiras-Sra. Rosane Machado – TE +55 51 3667-1155 – e mail: pmtc.visa@terra.com.br
CPRM IS022 | S-536-BR-INV | PP-B-2427-IS022 | MORRO DO FORNO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal | 1 | 90 | X |  | 07/04/1998 | -49,993056 | -29,317778 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS023 | S-537-BR-INV | PP-B-2428-IS023 | MORRO DO FORNO -Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil |  | 2 | 126 | X |  | 24/09/2002 | -49,99 | -29,315833
CPRM IS024 | S-538-BR-INV | PP-B-2429-IS024 | COSTAO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 80 | X |  | 27/01/1998 | -49,922222 | -29,2675 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS025 | S-539-BR-INV | PP-B-2430-IS025 | PIXIRICA-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 110 | X |  | 13/03/1998 | -49,9375 | -29,310833 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS026 | S-540-BR-INV | PP-B-2431-IS026 | RIO BRANCO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 60 | X |  | 18/10/2000 | -49,943889 | -29,340833 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS027 | S-541-BR-INV | PP-B-2432-IS027 | CHAPECOZINHO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 150 | X |  | 07/12/2000 | -49,957778 | -29,348056 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS028 | S-542-BR-INV | PP-B-2433-IS028 | Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 200 | X |  | 07/11/2002 | -49,9375 | -29,363889 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS029 | S-543-BR-INV | PP-B-2434-IS029 | Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 148 | X |  | 25/02/1998 | -49,928333 | -29,361667 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS030 | S-544-BR-INV | PP-B-2435-IS030 | MORRO DO QUEIMADO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 198 | X |  | 21/10/2000 | -49,961111 | -29,370833 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS031 | S-545-BR-INV | PP-B-2436-IS031 | PERDIDAS-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 72 | X |  | 08/12/2000 | -49,981667 | -29,3825 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS033 | S-546-BR-INV | PP-B-2437-IS033 | ATRAS DO CARTORIO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 55 | X |  | 15/06/1993 | -49,934444 | -29,365 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS032 | S-547-BR-INV | PP-B-2438-IS032 | MORRO DE DENTRO-Morrinhos do sul | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 250 | X |  | 31/07/2000 | -49,975 | -29,3875 | Prefeitura Municipal de Morrinhos do sul - Sr. Mauricio Bauer – TE +55 51 3605-1105 – e mail: saudemorrinhosdosul@bol.com.br
CPRM IS069 | S-548-BR-INV | PP-B-2441-IS069 | VILA SAO SEBASTIAO-Tres forquilhas | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal | 1 | 132 | X |  | 11/11/1997 | -50,090556 | -29,504167 | Prefeitura Municipal de Tres Forquilhas- TE +55 51 36285102/5211
CPRM IS070 | S-549-BR-INV | PP-B-2442-IS070 | VILA SAO SEBASTIAO-Tres forquilhas | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal | 2 | 18 | X |  | 20/10/1997 | -50,090556 | -29,503889 | Prefeitura Municipal de Tres Forquilhas- TE +55 51 36285102/5211
CPRM IS071 | S-550-BR-INV | PP-B-2443-IS071 | VILA BECKER-Tres forquilhas | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 78 | X |  | 15/06/2001 | -50,121111 | -29,459167
CPRM IS073 | S-551-BR-INV | PP-B-2445-IS073 | VILA BECKER-Tres forquilhas | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 200 | X |  | 04/04/2001 | -50,120833 | -29,455278
CPRM IS001 | S-552-BR-INV | PP-B-2452-IS001 | ROCA DA ESTANCIA-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil | Prefectura municipal |  | 42 | X |  | 13/09/1992 | -50,016389 | -29,246389 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS002 | S-553-BR-INV | PP-B-2453-IS002 | RIO DE DENTRO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 42 | X |  | 13/09/1992 | -49,9725 | -29,238889 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS005 | S-554-BR-INV | PP-B-2455-IS005 | COSTAOZINHO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  | 2 | 96 |  | X | 14/09/1992 | -49,934167 | -29,231389 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS004 | S-555-BR-INV | PP-B-2456-IS004 | COSTAOZINHO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  | 1 | 146 |  | X | 15/12/1999 | -49,936389 | -29,227222 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS006 | S-556-BR-INV | PP-B-2457-IS006 | COSTAOZINHO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  | 3 | 204 |  | X | 01/10/2001 | -49,931667 | -29,230833 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS008 | S-557-BR-INV | PP-B-2458-IS008 | SAO JACO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 89 |  | X | 04/09/2000 | -49,909167 | -29,230556 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030
CPRM IS009 | S-558-BR-INV | PP-B-2459-IS009 | VILA SAO JACO-Mampituba | Rio Grande do Sul | Brasil |  |  | 64 | X |  | 02/02/1987 | -49,905278 | -29,244167 | Prefeitura municipal de Mapituba - Sr. João Juarez Boff Riveiro – TE +55 51 3615-2030

## paraguay
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
PARAGUAY
Identificación de pozo | Código PROINSA | Localidad | Distrito | Departamento | País | Proprietario | Nº de pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | X | Y | Q m3/h | ACUIF | DIAM (in) | NE (m) | OTROS
IT-P0126 | S-389-PY-INV | TARUMA | ALTO VERA | ITAPUA | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 62 | X |  | 1997-12-01 | 616036 | 7044037 | 25 | MISIONES | 8 | 10
ÑB-P0008 | S-390-PY-INV | CERRITO | CERRITO | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 74 | X |  | 2001-11-01 | 436584 | 6975129 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 10
ÑB-P0013 | S-393-PY-INV | ITA CORA | MAYOR MARTI | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 75 | X |  | 1993-02-01 | 379565 | 6987280 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 7.11
CZ-P0003 | S-394-PY-INV | Caazapa | Caazapa | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 120 |  | X | 1973-01-01 | 563276 | 7102413 | 10 | Independencia |  | 6
CZ-P0004 | S-395-PY-INV | Caazapa | Caazapa | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 192 |  | X | 1980-10-01 | 562821 | 7102223 | 10 | Independencia |  | 5
CZ-P0005 | S-396-PY-INV | Caazapa | Caazapa | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 152 | X |  | 1980-12-01 | 562381 | 7102759 | 4.8 | Independencia |  | 10.85
CZ-P0006 | S-397-PY-INV | Caazapa | Caazapa | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 291 | X |  | 1990-11-01 | 562666 | 7103772 | 24 | Independencia |  | 15
IT-P0112 | S-398-PY-INV | San Pedro del Parana | San Pedro del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 112 | X |  | 2004-02-01 | 580879 | 7034679 | 15 | Cnel. Oviedo |  | 3.95
AM-P0113 | S-399-PY-INV | CHIRIGUELO | P.J.CABALLE | AMAMBAY | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 75 |  | X | 2001-08-01 | 617093 | 7496039 | 35 | FIS. BASALTO | 8 Y 6 1/2
IT-P0113 | S-400-PY-INV | San Pedro del Parana | San Pedro del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 123 | X |  | 1997-09-01 | 582071 | 7033103 | 20 | Cnel. Oviedo |  | 18
IT-P0212 | S-401-PY-INV | San Pedro del Parana | San Pedro del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 123 |  | X | 1978-08-01 | 579058 | 7031204 |  | Cnel. Oviedo |  | 7.6
IT-P0213 | S-402-PY-INV | San Pedro del Parana | San Pedro del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 198 |  | X | 1978-10-01 | 578655 | 7031759 |  | Cnel. Oviedo
IT-P0005 | S-403-PY-INV | Carmen del Parana | Carmen del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 94 |  | X | 1975-02-01 | 583675 | 6988744 | 1 | Fis. Basalto |  | 18.67
IT-P0006 | S-404-PY-INV | Carmen del Parana | Carmen del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 73 | X |  | 1981-04-01 | 583952 | 6988396 | 56 | Fis. Basalto |  | 6.9
IT-P0008 | S-405-PY-INV | Yatytay | Yatytay | Itapua | PARAGUAY |  |  | 208 | X |  | 1995-12-01 | 689973 | 7047912 | 10 | Fis. Basalto
ÑB-P0007 | S-406-PY-INV | VILLALBIN | VILLLALBIN | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 78 | X |  | 1992-12-01 | 407739 | 6997736 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 3.8
IT-P0009 | S-407-PY-INV | Yatytay | Yatytay | Itapua | PARAGUAY |  |  | 152.5 |  |  | 1989-09-01 | 690631 | 7043478 | 15 | Fis. Basalto |  | 12
IT-P0041 | S-408-PY-INV | San Juan del Parana | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 184 |  | X | 1992-07-01 | 602482 | 6980188 | 4.6 | Fis. Basalto |  | 3.7
IT-P0042 | S-409-PY-INV | San Juan del Parana | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 100 | X |  | 1996-11-01 | 602481 | 6980178 | 35 | Fis. Basalto |  | 3
IT-P0050 | S-410-PY-INV | Edelira Km 49 | Edelira | Itapua | PARAGUAY |  |  | 140 | X |  | 1995-07-01 | 656833 | 7056217 | 40 | Fis. Basalto |  | 3
IT-P0070 | S-411-PY-INV | Edelira Km 65 | Edelira | Itapua | PARAGUAY |  |  | 80 | X |  | 1997-09-01 | 648443 | 7064698 | 70 | Fis. Basalto |  | 3
IT-P0109 | S-412-PY-INV | Pirapey Km 60 | Edelira | Itapua | PARAGUAY |  |  | 204 | X |  | 2003-08-22 | 658793 | 7069934 | 9 | Fis. Basalto
IT-P0120 | S-413-PY-INV | San Rafael | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 103 | X |  | 2001-01-01 | 705795 | 7049961 | 6 | Fis. Basalto
IT-P0121 | S-414-PY-INV | San Rafael | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 109.2 |  | X | 2001-01-01 | 702575 | 7050273 |  | Fis. Basalto
IT-P0124 | S-415-PY-INV | Santo Domingo | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 152 | X |  | 2000-12-01 | 604172 | 6985626 | 25 | Fis. Basalto |  | 14
IT-P0353 | S-416-PY-INV | Triunfo Km 57 | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 155 |  | X | 2003-10-01 | 664044 | 7072859 | SECO | Fis. Basalto
IT-P0354 | S-417-PY-INV | Triunfo Km 58 | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 200 |  | X | 2003-07-01 | 667172 | 7073345 | SECO | Fis. Basalto
KN-P0001 | S-418-PY-INV | Corpus Christy | Corpus Cristhy | Kanindeyu | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 251 | X |  |  | 708690 | 7335500 | 14 |  |  | 108.35
KN-P0017 | S-419-PY-INV | Ybyrarovana | Corpus Cristhy | Kanindeyu | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 156 | X |  | 1993-12-01 | 684110 | 7327165 | 18 | Independencia |  | 35
KN-P0018 | S-420-PY-INV | Ybyrarovana | Corpus Cristhy | Kanindeyu | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 176 | X |  | 1994-01-01 | 682978 | 7328011 | 8 | Independencia |  | 24
| S-421-PY-INV | Santa Rosa del Aguaray |  | San Pedro | PARAGUAY |  |  |  | X |  |  | 548466 | 7364561 |  | Cuaternario
IT-P0076 | S-422-PY-INV | Puerto Natalio | Natalio | Itapua | PARAGUAY |  |  | 200 | X |  | 1997-12-01 | 685729 | 7032610 | 10 | Fis. Basalto |  | 37
IT-P0038 | S-423-PY-INV | San Rafael (Km 10) | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 324 |  | X | 1993-05-01 | 700208 | 7059116 | 10 | Fis. Basalto |  | 11
SP-P0048 | S-424-PY-INV | GUAYAIBI | GUAYAIBI | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 80 | X |  | 1982-01-01 | 559882 | 7286892 | 48 | MISIONES | 6
ÑB-P0011 | S-425-PY-INV | MAYOR MARTINEZ | MAYOR MARTINEZ | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 84 | X |  | 1992-12-01 | 378406 | 6996810 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 5.83
ÑB-P0012 | S-426-PY-INV | PASO DE PATRIA | PASO DE PATRIA | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. |  | 85 | X |  | 1997-09-01 | 347187 | 6985824 | 25 | CUATERNARIO | 6 | 5
ÑB-P0015 | S-427-PY-INV | DESMOCHADO | DESMOCHADO | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 104 | X |  | 1992-12-01 | 392190 | 6999705 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 2.73
IT-P0039 | S-428-PY-INV | San Rafael (Km 10) | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 101 | X |  | 1997-11-01 | 699975 | 7058131 | 25 | Fis. Basalto |  | 13
IT-P0120 | S-429-PY-INV | San Rafael | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 103 | X |  | 2001-01-01 | 705795 | 7049961 | 6 | Fis. Basalto
IT-P0121 | S-430-PY-INV | San Rafael | San Rafael del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 109.2 |  | X | 2001-01-01 | 702575 | 7050273 |  | Fis. Basalto
IT-P0043 | S-431-PY-INV | Jose Leandro Oviedo | Jose Leandro Oviedo | Itapua | PARAGUAY |  |  | 260 |  | X | 1992-06-01 | 571728 | 7041667 |  | Cnel. Oviedo
IT-P0046 | S-432-PY-INV | Jose Leandro Oviedo | Jose Leandro Oviedo | Itapua | PARAGUAY |  |  | 52 |  | X | 1998-01-01 | 572051 | 7041974 |  | Cnel. Oviedo
IT-P0068 | S-433-PY-INV | San Jose Obrero | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 80 | X |  | 1998-05-01 | 603742 | 6981248 | 20 | Fis. Basalto |  | 10.5
IT-P0108 | S-434-PY-INV | San Jose Obrero (FF.AA) | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 100 | X |  |  | 604116 | 6981606 | 3 | Fis. Basalto
IT-P0124 | S-435-PY-INV | Santo Domingo | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 152 | X |  | 2000-12-01 | 604172 | 6985626 | 25 | Fis. Basalto |  | 14
CG-P0113 | S-436-PY-INV | PINDO | YHU | CAAGUAZU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 116 | X |  | 2001-09-01 | 649602 | 7261534 | 15 | MISIONES | 6 1/2 | 12.5
CN-P0032 | S-437-PY-INV | CURUZU DE HIERRO | HORQUETA | CONCEPCION | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 133 | X |  | 2000-01-01 | 531902 | 7410087 | 30 | MISIONES | 8 Y 6 1/2 | 74
IT-P0082 | S-438-PY-INV | TRES COLORES | CAP. MEZA | ITAPUA | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 146 | X |  | 1997-10-01 | 660348 | 7040859 | 12 | FIS. BASALTO | 8 | 18.5
IT-P0340 | S-439-PY-INV | San Nicolas Bº Guarani | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 150 |  | X | 2003-02-01 | 602854 | 6982162 | SECO | Fis. Basalto
SP-P0051 | S-440-PY-INV | AGUERITO | LIMA | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 146 | X |  | 1994-08-01 | 599100 | 7375300 | 18 | MISIONES | 6 | 57.1
SP-P0060 | S-441-PY-INV | SANTA BARBARA | SANTA ROSA | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 150 | X |  | 1996-03-01 | 569800 | 7363600 | 18 | MISIONES | 6
IT-P0388 | S-442-PY-INV | San Nicolas Bº Guarani | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 222 | X |  | 2003-10-01 | 602482 | 6983405 | 8.44 | Fis. Basalto |  | 14.85
| S-443-PY-INV | Km 10 - Ruta 1 |  | Itapua | PARAGUAY |  |  | 410 | X |  |  | 604216 | 6982303 | 6 | Misiones |  | 60
IT-P0372 | S-444-PY-INV | San Luis del Parana | San Juan del Parana | Itapua | PARAGUAY |  |  | 162 | X |  | 2004-10-01 | 599260 | 6986386 | 7.973 |  |  | 30
IT-P0389 | S-445-PY-INV | Ytororo | Cap. Miranda | Itapua | PARAGUAY |  |  | 190 | X |  | 2003-02-01 | 617522 | 6984453 | 9.7 |  |  | 0
CZ-P0105 | S-446-PY-INV | Enramadita | San Juan Nepomuceno | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 150 | X |  | 2002-11-01 | 631844 | 7105426 | 10 | Independencia |  | 29
CZ-P0113 | S-447-PY-INV | Taruma | Abai | Caazapa | PARAGUAY |  |  | 144.5 | X |  | 2005-08-01 | 617914 | 7132204 | 4.937 | Independencia |  | 40.21
IT-P0086 | S-448-PY-INV | B° Guazu - Arroyo Pora | Cambyreta | Itapua | PARAGUAY |  |  | 158 | X |  | 1997-11-01 | 618611 | 6982174 | 40 | Fis. Basalto |  | 7.7
IT-P0117 | S-449-PY-INV | Nueva Alborada | Nueva Alborada | Itapua | PARAGUAY |  |  | 262 |  | X | 1993-01-01 | 629546 | 6983228 |  | Fis. Basalto
IT-P0348 | S-450-PY-INV | Antidia Matiauda (Edelira 21) | Edelira | Itapua | PARAGUAY |  |  | 177 |  |  |  | 670458 | 7038530 | 8 | Fis. Basalto |  | 25.36
IT-P0349 | S-451-PY-INV | Antidia Matiauda (Edelira 21) | Edelira | Itapua | PARAGUAY |  |  | 171 |  | X |  | 670911 | 7037592 | 12 | Fis. Basalto
IT-P0366 | S-452-PY-INV | Km 53 - 3º Linea | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 82.79 |  | X | 2004-09-15 | 667014 | 7070584 | 0 | Fis. Basalto
IT-P0367 | S-453-PY-INV | Km 53 - 3º Linea | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 136.56 |  | X | 2004-09-21 | 667512 | 7070980 | 0 | Fis. Basalto
IT-P0368 | S-454-PY-INV | Cruce Guapoy | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 222.02 | X |  | 2004-09-01 | 677263 | 7068377 | 2.5 | Fis. Basalto
IT-P0370 | S-455-PY-INV | Triunfo Km 57 | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 100 | X |  | 2003-11-01 | 667155 | 7074794 | 24 | Fis. Basalto
IT-P0122 | S-456-PY-INV | San Buenaventura | Itapua Poty | Itapua | PARAGUAY |  |  | 127 | X |  | 2000-12-01 | 643913 | 7064067 | 6 | Misiones |  | 12
IT-P0123 | S-457-PY-INV | San Buenaventura | Itapua Poty | Itapua | PARAGUAY |  |  | 187 |  | X | 2000-12-01 | 642758 | 7063875 |  | Misiones
| S-458-PY-INV | San Cosme y Damian |  | Itapua | PARAGUAY |  |  | 90 | X |  |  | 565368 | 6978708 |  | Misiones
IT-P0380 | S-459-PY-INV | Aurora II | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 145 | X |  | 2004-09-01 | 688296 | 7129779 | 11.119 |  |  | 5.1
CG-P0101 | S-460-PY-INV | Centro de Salud | Cnel. Oviedo | Caaguazu | PARAGUAY |  | Pozo N°1 |  | X |  |  | 557150 | 7185200 |  | Cnel. Oviedo
IT-P0278 | S-461-PY-INV | Ita Paso | Encarnacion | Itapua | PARAGUAY |  |  | 286 | X |  | 2001-03-01 | 605962 | 6982771 | 8 | Fis. Basalto |  | 30
IT-P0279 | S-462-PY-INV | Ita Paso | Encarnacion | Itapua | PARAGUAY |  |  | 306 | X |  | 2002-03-01 | 606273 | 6982700 | 8.8 | Fis. Basalto |  | 20
IT-P0366 | S-463-PY-INV | Km 53 - 3º Linea | Maria Auxiliadora | Itapua | PARAGUAY |  |  | 82.79 |  | X | 2004-09-15 | 667014 | 7070584 | 0 | Fis. Basalto
IT-P0355 | S-464-PY-INV | Tomas Romero Pereira |  | Itapua | PARAGUAY |  |  | 218 | X |  |  | 671340 | 7068251 | 8 | Fis. Basalto |  | 2
AP-P0017 | S-465-PY-INV | Santa Rosa del Monday | Santa Rosa del Monday | Alto Parana | PARAGUAY |  | 2 | 127 | X |  | 2001-02-01 | 700978 | 7143141 | 40 | Fis. Basalto |  | 21
CG-P0104 | S-466-PY-INV | R.I. 3 CORRALES | R.I.3 CORRALES | CAAGUAZU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 157 | X |  | 1992-11-01 | 581378 | 7197343 | 20 | INDEPENDENCIA | 8 | 22
SP-P0050 | S-467-PY-INV | B° SAN PEDRO | GUAYAIBI | SAN PEDRO | PARAGUAY |  | Pozo N°1 |  |  |  | 00000000 | 559150 | 7302050 |  | MISIONES
ÑB-P0010 | S-468-PY-INV | LAURELES | LAURELES | ÑEEMBUCU | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 70 | X |  | 1993-05-01 | 464710 | 6986037 | 30 | CUATERNARIO | 6 | 3.2
AM-P0113 | S-469-PY-INV | CHIRIGUELO | P.J.CABALLERO | AMAMBAY | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 75 |  | X | 2001-08-01 | 617093 | 7496039 | 35 | FIS. BASALTO | 8 Y 6 1/2 | 15
KN-P0011 | S-470-PY-INV | ITANARA | ITANARA | KANINDEYU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 80 | X |  | 1992-10-01 | 656595 | 7372689 | 18 | FIS. BASALTO | 8 | 5
SP-P0048 | S-471-PY-INV | GUAYAIBI | GUAYAIBI | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 80 | X |  | 1982-01-01 | 559882 | 7286892 | 48 | MISIONES | 6
AP-P0038 | S-472-PY-INV | COL. JEPOPYJHY | D.M.IRALA | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 103 | X |  | 1996-10-01 | 723403 | 7141907 | 18 |  | 8 | 3.5
AM-P0087 | S-473-PY-INV | ZANJA PYTA | P.J.CABALLERO | AMAMBAY | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 104 | X |  | 2001-08-01 | 640989 | 7497145 | 12 | FIS. BASALTO | 8 | 28
SP-P0008 | S-474-PY-INV | JEJUI | CHORE | SAN PEDRO | PARAGUAY | C.S. | Pozo N°1 | 119 | X |  | 1994-05-01 | 556499 | 7330603 | 20 |  | 6 Y 5 3/4 | 30.35
AM-P0004 | S-475-PY-INV | P.J.CABALLERO | P.J.CABALLERO | AMAMBAY | PARAGUAY | ESSAP | Pozo N°1 | 134 | X |  | 1986-10-01 | 628985 | 7507418 | 12 | FIS. BASALTO | 10 Y 8 | 5
IT-P0084 | S-476-PY-INV | SAN MIGUEL | CAMBYRETA | ITAPUA | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 140 | X |  | 1997-11-01 | 616668 | 6974039 | 30 | FIS. BASALTO | 8 | 34.5
SP-P0368 | S-477-PY-INV | JHUGUA POTI SUR | CHORE | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 141 | X |  | 2004-09-01 | 543187 | 7314432 |  |  | 6
MS-P0012 | S-478-PY-INV | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | MISIONES | PARAGUAY | ESSAP | Pozo N°1 | 147 | X |  | 1992-02-01 | 496844 | 7025281 | 25 | MISIONES | 8 Y 6 | 26.9
SP-P0068 | S-479-PY-INV | YRYBUCUA | YRYBUCUA | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 150 | X |  | 2000-10-01 | 592532 | 7292159 | 15 | MISIONES | 6 1/2 | 23.9
SP-P0172 | S-480-PY-INV | MARTILLO CALLE GENES | CHORE | SAN PEDRO | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 150 | X |  | 2003-05-01 | 541312 | 7329921 | 15 | MISIONES | 6
KN-P0043 | S-481-PY-INV | PUENTE KHYJA | FRANCISCO C | KANINDEYU | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 196 |  | X | 1991-10-01 | 738375 | 7327475 | 20 | FIS. BASALTO | 8 Y 6 1/2
J.S. - Pozo N°3 | S-482-PY-INV | Naranjal |  | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°3 | 101 |  | X | [7 empty] | Esta en el mismo predio donde esta el pozo N° 1, que se desmorono y actualmente esta inactivo-El pozo 2 (muestreado) y el pozo 3 funcionen intercalados semanalmente
| S-483-PY-INV | Troche | Natalicio Talavera | Guaira | PARAGUAY | Industria Química Petropar |  | 80 | X | [8 empty] | Pozo para consumo de planta - Solicitar autorizacion para muestreo - Contacto Ing. Sisto Ruben Paredes Rojas - Junta Saneamiento Troche
| S-484-PY-INV | Matadero | Independencia | Guaira | PARAGUAY | J.S. |  | 80 | X
| S-485-PY-INV | San Isidro | Independencia | Guaira | PARAGUAY | J.S. |  |  | X
| S-486-PY-INV | Arroyo Monoti | Independencia | Guaira | PARAGUAY | J.S. |  |  | X
| S-487-PY-INV | San Roque | Independencia | Guaira | PARAGUAY | J.S. |  |  | X
| S-488-PY-INV | Manduana | Independencia | Guaira | PARAGUAY | J.S. |  |  | X
AP-P0038 | S-489-PY-INV | D.M.IRALA | COL. JEPOPYJHY | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 103 | X |  |  | 723403 | 7141907 | 18 |  | 8 | 3.5
| S-490-PY-INV | Santiago |  | Misiones | PARAGUAY | J.S. |  |  | X | [8 empty] | Pozo que esta en el centro de la plaza ppal
J.S. - Pozo N°1 | S-491-PY-INV | Ype Jhu |  | Kanindeyu | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | ver cuadernito mas datos | X
J.S. - pozo N°2 | S-492-PY-INV | J.L. Mallorquin |  | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 124 | X |  | 1996 |  |  | 32 |  |  |  | prof bba 96 m
J.S. - Pozo N°1 | S-493-PY-INV | Iruña |  | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 |  |  | X | [7 empty] | desactivado porque se desmorono, es el mas viejo
J.S. - pozo N°2 | S-494-PY-INV | Iruña |  | Alto Parana | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 280 | X |  | 1999 |  |  | BAJO CAUDAL
pozo nuevo | S-495-PY-INV | Pirapo |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | pozo nuevo | 98 | X |  | 2007-08-01 | [6 empty] | al lado del pozo muestreado
J.S. - pozo N°2 | S-496-PY-INV | Santa maria de la Fe |  | Misiones | PARAGUAY | J.S. | pozo N°2 | 100 | X |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 72 m prof bba- 20HP
| S-497-PY-INV | Santa maria de la Fe |  | Misiones | PARAGUAY | Ingenio azucarero |  |  | X |  |  |  |  | 150
J.S. - pozo N°2 | S-498-PY-INV | San Juan Bautista |  | Misiones | PARAGUAY | ESSAP | pozo N°2 | 106m | X | [7 empty] | surgente
J.S. - Pozo N°3 | S-499-PY-INV | San Juan Bautista |  | Misiones | PARAGUAY | ESSAP | pozo N°3 | 158m | X
J.S. - pozo N°2 | S-500-PY-INV | San Gabriel II | Santa Rosa | Misiones | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°2 |  | X
J.S. - Pozo N°1 | S-501-PY-INV | La Paz |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 120m | X | [8 empty] | esta a 500 m del pozo N°2
| S-502-PY-INV | Naranjal | Santisima Trinidad | itapua | PARAGUAY | Privado |  | 50 m | X | [8 empty] | bba externa 15 HP - GPS 154-158
J.S. - pozo N°2 | S-503-PY-INV | Capitan Miranda |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°2 | 120 m | X |  |  |  |  | 25 |  |  | 6 | Todo basalto
J.S. - Pozo N°3 | S-504-PY-INV | Capitan Miranda |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°3 | 130 m | X |  |  |  |  | 35 |  |  | 6 | al lado de pozo 2
J.S. - Pozo N°4 | S-505-PY-INV | Capitan Miranda |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°4 | 60 m | X |  |  |  |  | 40 |  |  |  | se rompieron caño y filtro-NE-14m Todo basalto
J.S. - Pozo N°5 | S-506-PY-INV | Capitan Miranda |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°5 | 90 m | X |  |  |  |  | 60 |  |  | 14 | al lado de pozo 4
J.S. - pozo N°2 | S-507-PY-INV | Natalio |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°2 | 317m | X |  |  |  |  | 5 |  |  |  | bajo caudal- tiene lenta recuperación
J.S. - Pozo N°3 | S-508-PY-INV | Natalio |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°3 | 130 m | X |  |  |  |  | 3 |  |  |  | bajo caudal
J.S. - Pozo N°4 | S-509-PY-INV | Natalio |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°4 | 130 m | X
J.S. - Pozo N°5 | S-510-PY-INV | Natalio |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°5 | 130 m | X
J.S. - Pozo N°6 | S-511-PY-INV | Natalio |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°6 | 130 m | X
J.S. - Pozo N°1 | S-512-PY-INV | Capitan Meza Km 16 |  | itapua | PARAGUAY | J.S. | Pozo N°1 | 125 m | X |  | 1992 |  |  | 17 |  |  |  | prof bba 86 m
| S-513-PY-INV | Yatytay | Bo.San Blas | Itapua | PARAGUAY | pozo comunitario proyecto microcuenca |  | 107m | X | [7 empty] | 4 | Sistema por compresor-24 usuarios-No se puede realiazr mtreo directo de pozo, solo de TK-zona agricola-se encuentra el punto de absteciemiento comunitairo para llenado de pulverizadores a metros del pozo-se realizan 25 cargas de 2000 lt / mes
| S-514-PY-INV | Edelira 45 |  | Itapua | PARAGUAY | J.S. |  | 180m | X | [8 empty] | 148 usuarios- Sr. Edgar Valdez

## uruguay
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
URUGUAY
Identificación de pozo | Código PROINSA | Localidad | Departamento | Pais | Proprietario | Nº de pozo | Refererencia pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | x | y | Q m3/h | Acuífero | NE (m) | ND (m) | OTROS
O.S.E. 16.1.001 | S-515-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.001 |  | 50 | x |  |  |  |  | 4.5 |  | 3.85 | 16.8 | Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
O.S.E. Perf 803 | S-516-UY-INV | Tambores | Tacuarembo | Uruguay | OSE | Perf 803 |  | 50 | x |  |  |  |  | 11 |  |  |  | Contacto Luis pintado +598 630 8001- prof bba 40 m
O.S.E. 16.1.002 | S-517-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.002 |  | 47 | x |  |  | -55.7544 | -31.1977 | 10 |  | 19 | 32 | Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
O.S.E.16.1.010 | S-518-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.010 |  | 134 |  | x | 2002-01-01 | -55.7547 | -31.1977 | 6 |  |  |  | tiene sello para que no interfiera con la que esta tomando de mas arriba-Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
O.S.E.16.1.008 | S-519-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.008 |  | 60 | x |  | 2001-02-12 | -55.7609 | -31.2009 | 7 |  | 8.7 | 26.4 | Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
O.S.E.16.1.009 | S-520-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.009 |  | 154 | x |  | 2002-10-01 |  |  | 10.5 |  | 22.75 | 66.7 | Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
O.S.E.perf 1065 | S-521-UY-INV | Tranqueras | Rivera | Uruguay | OSE | perf 1065 |  | 30 | x |  |  |  |  | 5 |  |  |  | tiene unos 60 años -la perforó UNICEF-Contacto: Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
| S-522-UY-INV | Rincon de Pacheco | Artigas | Uruguay | OSE |  |  | 57 | x | [8 empty] | hay mas datos tecnicos en hoja tecnica-se cuenta con perfil
| S-523-UY-INV | Paquero (Cuaro Chico) | Artigas | Uruguay | OSE |  |  | 58 | x |  |  |  |  | 5 |  | 40 |  | Filtros: 44-52 m de ranura 0.75 mm prefiltro grava (1 a 3 mm). 30 a 56 m - Perfil geológico: 0 - 14 m basalto-14 - 56 m arenisca fina - hay mas datos tecnicos en hoja tecnica-se cuenta con perfil
| S-524-UY-INV | Barrio López-Tacuarembó | Tacuarembó | Uruguay | OSE |  |  |  |  | x | [7 empty] | perforacion cerrada- por bajo caudal
| S-525-UY-INV | Bañado de Rocha |  | Uruguay | OSE |  |  |  |  | x | [7 empty] | Pozo exploratorio
| S-526-UY-INV | Tacuarembo | Tacuarembo | Uruguay | Frigorifico Tacuarembo |  |  |  |  | x
N°717 | S-527-UY-INV | Artigas | Paraje Tamandua | Uruguay |  | N°717 | Perforaciones El Molino | 138 | [5 empty] | 15 |  |  |  | Perforaciones El Molino

## piloto itapua
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
AREA PILOTO ITAPÚA
Código PROINSA | Localidad | País | Proprietario | Dirección | Nº de pozo | PROF (m) | OPERATIVO | NO OPERAT | FECHA INICIO | X | Y | Q m3/h | NE (m) | ND (m) | OTROS
S-559-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Yerbatera Caaty | camino al Puerto |  | 150 | x |  |  | 27.0741 | 55.5474 | 2.5 |  |  | Pozo y tanque en el predio, delimitado por una cerca de protección, malezas alrededor, no se cuenta con perfil, datos sueltos, información del encargado de mantenimiento del mismo - Sr. Harry Hempel, Encargado
S-560-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Yerbatera Caaty | camino al Puerto |  | 150 | x |  |  | 27.0696 | 55.5488 | 4 |  |  | Pozo y tanque en el predio, delimitado por una cerca de protección, malezas alrededor, no se cuenta con perfil, datos sueltos, información del encargado de mantenimiento del mismo - Sr. Harry Hempel, Encargado
S-561-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | J.S. | Predio del Sr. Norberto Lautenchlager, aceitera Tung. Oil, sobre Ruta 6ta. |  |  |  | x |  | 640729 | 7009472 | 6 |  |  | El pozo fuera de funcionamiento, sin equipo, no se encuentra sellado. En el predio se encuentra un tanque elevado que se tiene la intención de recuperar para almacenar agua de los Pozo 3.
S-562-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Sr. Norberto Lautenschlager, Empresa Aceitera Tung Oil |  |  | 86 | x |  |  | 640763 | 7009433 | 12
S-563-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Empresa E.B.S.A. S.A-Yerba Mate Selecta | Avda. Marcial Samaniego-CaminoClub Aleman de Bella Vista |  | 106 | x |  |  | 637038 | 7011613 | 23 |  |  | Entubado hasta los 9 mts
S-564-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | C.E.A Confederación Educativa Agropecuaria | Avda. Marcial Samaniego-CaminoClub Aleman de Bella Vista |  | 96 | x |  |  | 638246 | 7010965 | 4 | 60 |  | Extracción por compresor
S-565-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | J.S. | Barrio San Pablo-Avda. Marcial Samaniego-CaminoClub Aleman de Bella Vista |  | 205 | x |  |  | 639960 | 7009047 |  |  |  | Profundidad Bomba 196 mts
S-566-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Planta Industrial Ceramica Múller-Sr. Rubén Múller | Avda. Marcial Samaniego-Camino al Puerto Planta Industrial Ceramica Múller |  | Pozo Somero |  | x |  | 644115 | 7003883
S-567-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Planta Industrial Ceramica Múller-Sr. Rubén Múller | Avda. Marcial Samaniego-Camino al Puerto Planta Industrial Ceramica Múller |  | 71 | x |  |  | 644326 | 7004094 |  | 21
S-568-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Maderas Bella Vista - Sr. Florian Bohn | sobre Ruta 6ta |  | 125 | x |  |  | 640917 | 7009560 | 6
S-569-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Centro Chino (Ex Centro Chino) | Fordi |  |  | x |  |  | 651280 | 700630
S-570-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Junta Vecinal de la Microcueca Arroyo Vacay | Santa Clara |  |  | x |  |  | 650034 | 7009859
S-571-PY-INV | Pirapo | Paraguay | CEDEFO (Centro de Desarrollo Forestal) | sobre Ruta 6ta |  |  | x |  |  | 649247 | 7021097
S-572-PY-INV | Pirapo | Paraguay | CEMA (Centro de Mecanización Agrícola | sobre Ruta 6ta |  |  | x |  |  | 648480 | 7021079
S-573-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | J.S. | camino a exaerodromo |  | 80 |  | X |  | 641409 | 7008272 | 6
S-574-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | J.S. |  |  | 102 |  | X |  | 641840 | 7006797 |  |  |  | SE DEJO DE UTILIZAR POR BAJO CAUDAL
S-575-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Esso Servicentro-Sr. Digno Müller | Ruta 6ta. |  | 80 |  | X |  | 640993 | 7007826 |  |  |  | SE DEJO DE UTILIZAR POR BAJO CAUDAL
S-576-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Yerbatera Pájarito | Centro- Avda. Marcial Samaniego |  | 160 | x |  |  |  |  | 3.5
S-577-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Agua Mineral Bella vista - Sr Lauro N. Lautenschlager. | Localidad de Fordi. Acceso por Avenida Marcial Samaniego al Puerto |  | 203 |  | x |  |  |  | 2 |  |  | Fuera de funcionamiento, disminución del caudal y se quizo profundizar y se rompio el torno del equipo perforador y no se pudo continuar.
S-578-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Agua Mineral Bella vista - Sr Lauro N. Lautenschlager. | Localidad de Fordi. Acceso por Avenida Marcial Samaniego al Puerto | Pozo N°2 | 202 | x |  |  |  |  | 2
S-579-PY-INV | Bella Vista | Paraguay | Sr. Norberto Lautenschlager | Bella Vista Puerto. Aledaño al Río Paraná |  | 200 | x |  |  |  |  | 2
S-580-PY-INV | Hohenau | Paraguay | J.S. | Barrio Colinas | Pozo N°4 | 140 |  | x |  | 634150 | 7004669 | 55
S-581-PY-INV | Hohenau | Paraguay | J.S. | 10 mts de Ruta 6ta. | Pozo N°1 | 77 | x |  |  | 633779 | 7003363 | 30
S-582-PY-INV | Hohenau | Paraguay | Sanatorio Adventista - Sr. Héctor Schimpf | Ruta 6ta. |  | 80 | x |  |  | 631828 | 7004426 | 3
S-583-PY-INV | Hohenau | Paraguay | J.S. | Barrio Obrero |  |  | x |  |  | 635136 | 700236
S-584-PY-INV | Hohenau | Paraguay | Coop. Colonias Unidas | Predio Agrodinámica-Ruta 6ta. |  | 110 |  |  |  | 635564 | 7004605 | 7
S-585-PY-INV | Obligado | Paraguay | Yerbatera Compañera | Km 17 |  | 90 | x |  |  | 629785 | 7015202 | 2
S-586-PY-INV | Obligado | Paraguay | J.S. | Km 18 |  |  | x |  |  | 627549 | 7015488
S-587-PY-INV | Obligado | Paraguay | J.S. | Barrio Virgen del Rosario | Pozo N°5 | 80 | x |  |  | 635548 | 7008459 | 15
S-588-PY-INV | Obligado | Paraguay | J.S. | Barrio Santa Rita |  | 84 | x |  |  | 637065 | 7006744 | 20
S-589-PY-INV | Obligado | Paraguay | Yerba Mate La Rubia | Obligado Km 28 (Camino a Psatoreo-Ruta Granero del Sur) |  | 115 | x |  |  | 629047 | 7023819 | 3.6 | 87 |  | Bomba 5 HP
S-590-PY-INV | Obligado | Paraguay | Yerba Mate La Rubia | Obligado Km 30 (Camino a Psatoreo-Ruta Granero del Sur) |  | 230 | x |  |  | 629315 | 7029725 |  | 227 |  | A partir de 2 mts Basalto
S-591-PY-INV | Obligado | Paraguay | Coop. Colonias Unidas | Centro-Planta Industrial | Pozo N°3 | 171 | x |  |  | 634470 | 7005684 | 5.5
S-592-PY-INV | Obligado | Paraguay | Coop. Colonias Unidas | Centro-Semillero | Pozo N°1 | 140 | x |  |  | 635854 | 7005186 | 30
S-593-PY-INV | Obligado | Paraguay | Coop. Colonias Unidas | Centro-Semillero |  |  |  | x |  | 635943 | 7005255
S-594-PY-INV | Obligado | Paraguay | Familia Kressin | Centro-Avenida Gaspar Rodríguez de Francia |  | 105 | x |  |  |  |  | 8 |  |  | De los 1,5 mts Basalto
S-595-PY-INV | Jesús | Paraguay | J.S. | Centro-Barrio San Miguel | Pozo N°1 | 140 | x |  |  | 623980 | 7006821
S-596-PY-INV | Santísima Trinidad | Paraguay | Estación de Servicio Trinidad | Cruce Jesús-Ruta 6ta.-A 100 mts de Arroyo Capibary |  |  | x |  |  | 629098 | 6999326 |  |  |  | Se encuentra asentada sobre área considerdarada de afloramiento
S-597-PY-INV | Santísima Trinidad | Paraguay | M.O.PC, Centro de abastecimiento | Sobre Ruta 6ta.-A 100 mts de Arroyo Guasu Acati |  |  | x |  |  | 627462 | 6998555 |  |  |  | Se encuentra asentada sobre área considerdarada de afloramiento
S-598-PY-INV | Obligado | Paraguay | Estación de Servicio Cooperativa Colonias Unidas | Centro | [5 empty] | 635275 | 7005860
S-599-PY-INV | Hohenau | Paraguay | Estación de Servicio Cooperativa Colonias Unidas Agrícola Ltda. | Ruta 6ta. Predio Agrodinámica | [5 empty] | 635597 | 7004807 |  |  |  | Cercanía del Pozo Profundo de Agrodinámica

## Arroyos y Nacientes P-itapua
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE ARROYOS Y NACIENTES-NO MUESTREADOS
AREA PILOTO ITAPÚA
Código PROINSA | Descripción | Localización | Coord X UTM | Coord Y UTM | Referencias | Observaciones
S-600-PY-INV | Arroyo Terere | Trinidad-Camino a Paso Guembe | 628551 | 6996833 |  | Se encuentra asentada sobre posible área considerdarada de afloramiento
S-601-PY-INV | Arroyo Guasu Acati | Trinidad-Rurta 6ta. | 626497 | 6998240 |  | Se encuentra asentada sobre posible área considerdarada de afloramiento
S-602-PY-INV | Arroyo Capiibary Chico | Camino a Jesús Centro Desvío Cruce Jesús-Ruta 6ta. | 628962 | 7000215 |  | Se encuentra asentada sobre posible área considerdarada de afloramiento
S-603-PY-INV | Arroyo Capiibary | Trinidad-Ruta 6ta. Puente | 630688 | 7000328 |  | División entre Basalto y Formación Misiones
S-604-PY-INV | Arroyo | Parque Municipal Schukosvki-obligado | 636432 | 7005408 |  | Nace cercana a un Estación de Servicio de Hohenau y cruza la Planta Industrial de la Cooperativa Colonias Unidas y a 50 mtas del Pozo 4 de la Junta de Saneamiento de Obligado
S-605-PY-INV | Arroyo | Hohenau-Parque Manantial | 632221 | 7002829 |  | Cruza gran parte del centro de Hohenau
S-606-PY-INV | Arroyo Mborore | Bella Vista-Camino al Puerto | 645936 | 7002911 |  | Se extrae materia prima para la fabrica de ladrillos Cerramica Müller. Punto bajo de la Ciudad de Bella Vista
S-607-PY-INV | Arroyo | Jesús- Camino a Hohneau 4 Barrio San Isidro | 623878 | 7008769 |  | Zona agrícola, área sin protección a fuente de agua. Posible contaminación de fuente de agua por agroquímicos.
S-608-PY-INV | Arroyo Mandy Soby | Jesús-Camino a Hohenau 4 | 623277 | 7009384 |  | Zona agrícola, área sin protección a fuente de agua. Posible contaminación de fuente de agua por agroquímicos.
S-609-PY-INV | Arroyo Carumbey | Jesús Calle H 3 | 618227 | 7006246 | Se encuentra un abastecedor de agua funcionando a lado del arroyo | Zona agrícola, área sin protección a fuente de agua. Posible contaminación de fuente de agua por agroquímicos.
S-610-PY-INV | Arroyo Cambay | Jesús Cruza la propiedad de ANKA | 624019 | 7005026 |  | Se realiza explotación ganadera sobre el curso, además funciona un balnerario
S-611-PY-INV | Arroyo Capibary | Camino de Hohenau a Jesús | 629849 | 7005939
S-612-PY-INV | Arroyo Mborore | Bella Vista-Fordi'i | 648265 | 7007910
S-613-PY-INV | Arroyo Pirapo | Pirapo-Ruta 6ta. | 649697 | 7020764 | Predio de CEDEFO
S-614-PY-INV | Arroyo Itacaguaré | Obligado-Camino Vecinal | 638905 | 7005748 | Predio de Balneario | Se encuentra cruzando el vertedero municipal de Bella Vista y Hohenau
S-615-PY-INV | Arroyo Dressler | Obligado-Sobre Ruta 6ta. | 638028 | 7005343
S-616-PY-INV | Naciente Parque Manantial | Hohneau-Parque Manantial | 632668 | 7003551 | 15000Lts hora, Se tienen Analisis Laboratoeiales de la misma
S-617-PY-INV | Naciente (Campo particular) | Hohneau-Jesús Colonia Gaurani Camino de acceso a Jesús por Hohneau | 628480 | 7006111 |  | Se encuentra cruzando Campo para Ganado y Cultivo Extensivo
S-618-PY-INV | Naciente (Campo particular) | Jesús Calle H 3 | 620379 | 7004284 |  | Área representativa, Zona de naciente con protección nantural, conservada, rodeada por campo natural, ganadería
S-619-PY-INV | Naciente Acacaraya (Campo particular) | Bella Vista-Acacaraya | 649733 | 7015563 | Sirve de abastecedor de agua para un grupo de porsonas que integran el Grupo Unión Obrero | Sr. Juan Carlos Escobar Integrante de la Comisión Unión Obrero
S-620-PY-INV | Laguna Pyta | Jesús-Centro Barrio San Miguel | 623981 | 7006889 |  | Se encuentra a metros del Pozo 1de abastecimiento de la Junta de Saneamiento de Jesús
S-621-PY-INV | Laguna | Jesús-Centro Barrio Inmaculada Concepción de Jesús | 624805 | 7007138 |  | Extracción de materia prima para la confección de ladrillos
S-622-PY-INV | Laguna | Jesús-Centro Barrio San Ramó | 625409 | 7006887 |  | Extracción de materia prima para la confección de ladrillos
AR: Arroyos, NA: Nacientes, LAG: Laguna

## piloto rivera santana
INFORME FINAL DE INVENTARIO Y MUESTREO
ANEXO 5
INFORMACIÓN DE POZOS INVENTARIADOS-NO MUESTREADOS
AREA PILOTO RIVERA-SANTANA
Identificación de pozo | Código PROINSA |  | Localidad | País | Proprietario | Dirección |  | PROF (m) | FECHA INICIO | X | Y | Q m3/h | Acuífero | NE (m) | ND (m)
HG 1041 | S-623-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | D.A.E. - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS |  |  | 131 | 1999-05-27 | S30° 54´29" | W55° 30´00" | 46.58 | Guarani | 22.5 | 37.07
HG 1135 | S-624-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | ARMAZIO MEL LTDA | RICAO DA BOLSA 3000 |  | 100 | 2000-01-07 | 6588741 | 641160 | 4.5 | BASÁLTICO / GUARANI | 19 | 48
HG 1206 | S-625-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | D.A.E. - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS | RUA MOISES VIANA 322 |  | 130 | 2000-05-12 | S31° 53' 54'' | W55° 31' 33'' | 52.4 | Guarani | 59.86 | 89.13
HG 1307 | S-626-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | CERRO DO DEPÓSITO S/N |  | 102 | 2000-12-17 |  |  | 7.6 | BASÁLTICO / GUARANI
HG 1440 | S-627-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | D.A.E. - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS | SALDANHA DA GAMA 2170 |  | 121 | 2001-11-29 | 6584220 | 639267 | 65.3 | Guarani | 21.24 | 34.93
HG 1445 | S-628-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | D.A.E. - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS | AV MANUEL PRATES GARCIA , 130 |  | 105 | 2001-12-13 | S30° 51' 50'' | W53° 23' 11'' | 42.5 | Guarani | 30.96 | 76.54
HG 1548 | S-629-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | CONSTRUTORA ESCOSTEGUY LTDA | ESTRADA ZONA RURAL A 40 KM CIDADE |  | 90 | 2002-10-15 | 6596296 | 596608 | 3 | BASÁLTICO / GUARANI | 52.6 | 56.95
HG 1677 | S-630-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL S/A | AV. JOÃO B. GOULART, 1837 |  | 60 | 2003-11-18 | 6582425 | 641407 | 11.25 | Guarani | 5.5 | 9.42
HG 460 | S-631-BR-INV |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | Brasil | SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL S/A | AV. JOÃO B. GOULART, 1837 |  |  | 1993-09-17 |  |  |  | Guarani
Identificación de pozo | Código PROINSA | Código BDH | Localidad | País | Proprietario | Nº de pozo | Refererencia pozo | PROF (m) | FECHA INICIO | X | Y | Q m3/h | Acuífero | NE (m) | ND (m)
O.S.E. 10.4.023 | S-632-UY-INV | PP-U-0035-10.4.023 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.023 | Vaca Loca | 55 |  | -30.8682 | -55.5954 | 51 |  | 13.34 | 33.35
O.S.E. 10.4.002 | S-633-UY-INV | PP-U-0032-10.4.002 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.002 | Lagunon 2 | 120 | 1983-12-01 | -30.8785 | -55.5793 | 30 |  | 15 | 70
O.S.E. 10.4.015 | S-634-UY-INV | PP-U-0041-10.4.015 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.015 | La virgencita 1 | 50 | 1994-01-01 | -30.9389 | -55.5471 | 50 |  | 22.55 | 37
O.S.E. 16.1.010 | S-635-UY-INV | PP-U-0154-16.1.010 | Rivera | Uruguay | OSE | 16.1.010 |  | 134 | 2002-01-01 | -31.1977 | -55.7547 | 6
O.S.E. 10.4.036 | S-636-UY-INV | PP-U-0037-10.4.036 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.036 | (pozo nuevo en el Polo) | 194 |  | -30.8766 | -55.6043 | 50 |  | 22.55 | 37
O.S.E. 10.4.024 | S-637-UY-INV | PP-U-0170-10.4.024 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.024 |  | 58 | 1996-01-01 | -30.9393 | -55.4916
O.S.E. 10.4.029 | S-638-UY-INV | PP-U-0050-10.4.029 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.029 | Ñoqui-Caq. Norte | 88 |  | -30.907 | -55.5111 |  |  | 27 | 38
O.S.E. 10.4.026 | S-639-UY-INV | PP-U-0171-10.4.026 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.026 |  | 58 | 1998-01-01 | -30.9042 | -55.5145 | 2 |  | 22.3 | 34.2
O.S.E. 10.4.033 | S-640-UY-INV | PP-U-0172-10.4.033 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.033 |  | 192 | 2002-01-01 | -30.9038 | -55.5148
O.S.E. 10.4.022 | S-641-UY-INV | PP-U-0169-10.4.022 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.022 |  | 70.5 | 1995-01-01 | -30.9079 | -55.5169
O.S.E. 10.4.028 | S-642-UY-INV | PP-U-0046-10.4.028 Pirineos | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.028 | Pirineos | 98 | 1999-01-01 | -30.9069 | -55.5231 | 9.6 |  | 22.48 | 53.8
O.S.E. 10.4.019 | S-643-UY-INV | PP-U-0166-10.4.019 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.019 |  | 116 | 1996-01-01 | -30.9079 | -55.5246 | 24 |  | 21.3
O.S.E. 10.4.004 | S-644-UY-INV | PP-U-0057-10.4.004 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.004 |  | 128 |  | -30.9036 | -55.537 | 24 |  | 64 | 90
O.S.E. 10.4.034 | S-645-UY-INV | PP-U-0173-10.4.034 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.034 |  | 56 | 2001-01-01 | -30.9268 | -55.5398 | 17
O.S.E. 10.4.009 | S-646-UY-INV | PP-U-0040-10.4.009 La pedrera II | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.009 | La pedrera II | 50 | 1993-01-01 | -30.9359 | -55.5447 | 5 |  | 22
O.S.E. 10.4.032 | S-647-UY-INV | PP-U-0043-10.4.032 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.032 |  |  | 2001-01-01 | -30.9427 | -55.5448
O.S.E. 10.4.030 | S-648-UY-INV | PP-U-0042-10.4.030 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.030 |  | 80 | 2000-01-01 | -30.9313 | -55.5469 | 20
O.S.E. 10.4.008 | S-649-UY-INV | PP-U-0158-10.4.008 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.008 |  | 134 | 1991-01-01 | -30.9095 | -55.5488 | 25 |  | 3.5 | 65
O.S.E. 10.4.020 | S-650-UY-INV | PP-U-0167-10.4.020 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.020 |  | 78 | 1994-01-01 | -30.9265 | -55.553 | 9.8 |  | 10.4 | 23
O.S.E. 10.4.031 | S-651-UY-INV | PP-U-0048-10.4.031Alicia | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.031 | Alicia | 164 |  | -30.8735 | -55.5547 | 30
O.S.E. 10.4.012 | S-652-UY-INV | PP-U-0161-10.4.012 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.012 |  | 72 | 1993-01-01 | -30.9257 | -55.5569 | 3
O.S.E. 10.4.005 | S-653-UY-INV | PP-U-0155-10.4.005 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.005 |  | 130 | 1989-10-01 | -30.8782 | -55.5573 | 65 |  | 30 | 60
O.S.E. 10.4.027 | S-654-UY-INV | PP-U-004410.4.027 La arenera-Mandubi4 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.027 | La arenera-Mandubi4 | 87 | 1998-01-01 | -30.9334 | -55.5576 | 21.17 |  | 7.3 | 22
O.S.E. -10.4.014 | S-655-UY-INV | PP-U-0163-10.4.014 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.014 |  | 132.8 | 1993-01-01 | -30.8841 | -55.5645
O.S.E. 10.4.013 | S-656-UY-INV | PP-U-0162-10.4.013 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.013 |  | 132.8 | 1993-01-01 | -30.8841 | -55.5645
O.S.E. 10.4.001 | S-657-UY-INV | PP-U-0031-10.4.001 Lagunón 1 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.001 | Lagunón 1 | 119 |  | -30.8808 | -55.5716 | 58 |  | 6.35 | 73
O.S.E. 10.4.021 | S-658-UY-INV | PP-U-0049-10.4.021 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.021 |  | 56 |  | -30.9279 | -55.5776 | 5 |  | 19.8 | 38
O.S.E. 10.4.025 | S-659-UY-INV | PP-U-0033-10.4.025 La furada (PGB) | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.025 | La furada (PGB) | 52 |  | -30.8757 | -55.5979 | 30 |  | 7.3 | 30.25
O.S.E. 10.4.006 | S-660-UY-INV | PP-U-0156-10.4.006 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.006 |  | 135 | 1990-01-01 | -30.8703 | -55.6053 | 6
O.S.E. 10.4.016P | S-661-UY-INV | PP-U-0165-10.4.016P | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.016P |  | 86 | 1994-01-01 |  |  | 76 |  | 8.81 | 12.7
O.S.E. Piezometro 10.4.017 | S-662-UY-INV | PP-U-0199-Piezometro 10.4.017 | Rivera | Uruguay | OSE | 10.4.017 | Piezometro | 133