| Monografia | ### Pozo: 100/012 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Vila Virginia, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-206662,509 NS- 7654422,444 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Nabuco de Araujo, 162

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-153; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 88,1  Prof. Nivel Dinámico (m): 109,66    Caudal (m3/h): 267,7

Empresa perforista: Hidrogeo-Perfurações Ltda

Fecha de inicio de explotación: 20/7/1994

Ensayo de bombeo: Fecha: 4/9/1994

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)  Prof. Nivel dinámico(m)

27/7/1998	92,6

10/1/2006	235,12	117,85

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ   I

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: