| Monografia | ### Pozo: 100/016 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Vila Virginia, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205861,831 NS-7655466,48 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Bandeirantes, 1351

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-157; Calle Pernambuco, Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  90,22 Prof. Nivel Dinámico (m): 135,17 Caudal (m3/h): 204,09

Empresa perforista: Geoplan Assessoria planejamento e Perfuração Ltda

Fecha de inicio de explotación: 5/7/1995

Ensayo de bombeo: Fecha: 6/7/1995

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)  Prof. Nivel dinámico(m)

27/2/1996	106,5                         60,12                        117,41

29/1/2001                                                  43,99                        120,53

7/6/2006                 99,22

9/6/2006	                                 212,1                         139,13

Hidroquímica: Análisis:        IS