| Monografia | ### Pozo: 100/019 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205043,79 NS-7656167,355 |
| --- | --- |

Acceso:  Calle Albert Einsten con Calle Inácio Bruno da Costa

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-131; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 91       Prof. Nivel Dinámico (m): 107         Caudal (m3/h): 120

Empresa perforista: Contep S.A - Empresa Técnica de Perfuração

Fecha de inicio de explotación: 28/8/1988

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

10/1/2003	118,74

4/7/2006	147,86

Hidroquímica: Análisis:        IS