| Monografia | ### Pozo: 100/023 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Monte Alegre, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-204453,862 NS-7657345,574 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Tenente Catão Roxo, 2800

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 172,7 Prof. Nivel Dinámico (m):  202,19 Caudal (m3/h): 234,49

Empresa perforista: Geoplan

Fecha de inicio de explotación: 11/6/1999

Ensayo de bombeo: Fecha: 20/9/1999

Perfiles Geofísicas:  Empresa / Técnico responsable: Geoplan

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: