| Monografia | ### Pozo: 100/026 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Piratininga, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-204897,292 NS-7654778,75 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Patriarca, 2391

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario:DAERP-178; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  108       Prof. Nivel Dinámico (m): 130    Caudal (m3/h): 180

Empresa perforista: hidroenge

Fecha de inicio de explotación: 28/9/2000

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

29/9/2005              112,22	213,74	135,07

Perfiles Geofísicas:  Empresa / Técnico responsable: Perfil Master

Hidroquímica: Análisis:        IS