| Monografia | ### Pozo: 100/027 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Piratininga, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205292,227 NS-7654405,52 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Padre Manoel Bernardes, 16

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-136; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 137,29  Prof. Nivel Dinámico (m): 165,32 Caudal (m3/h): 169,1

Empresa perforista: Contep

Fecha de inicio de explotación: 21/4/1990

Ensayo de bombeo: Fecha: 4/7/1990

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

18/5/1997	153,46

9/6/2006	   59,92

Hidroquímica: Análisis:        IS