| Monografia | ### Pozo: 100/032 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Itaú, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-202970,292 NS-7655376,997 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Marginal Esquerda com calle Limoeiros

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-154; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  76,92   Prof. Nivel Dinámico (m):  89,26  Caudal (m3/h): 60,92

Empresa perforista: Constroli

Fecha de inicio de explotación: 14/10/1994

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

19/9/04		                                        84,21	                  113,16

Hidroquímica: Análisis:        IS