| Monografia | ### Pozo: 100/036 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Santa Tereza, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-206191,747 NS-7651308,008 |
| --- | --- |

Acceso: CDHU_Hospital Santa Tereza

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-151; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  103,3 Prof. Nivel Dinámico (m): 131,11 Caudal (m3/h):197,43

Empresa perforista: Contep Empresa Tecnica de Perfuraçao

Fecha de inicio de explotación: 19/7/1994

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

17/5/99		                                        193,18	                130,16

9/10/05	             114,48

20/5/06		                                        219,51	                139,6

Hidroquímica: Análisis:        IS