| Monografia | ### Pozo: 100/037 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209778,901 NS-7653128,539 |
| --- | --- |

Acceso:  Calle Tamoio, 20

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                         Condición: Buena

Propietario: DAERP-68; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  8,08   Prof. Nivel Dinámico (m):  26,91     Caudal (m3/h): 165

Empresa perforista: Chuplan

Fecha de inicio de explotación: 1975

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

10/11/04               60,1

25/5/06		                                        231,62	                 87,2

Hidroquímica: Análisis:        IS