| Monografia | ### Pozo: 100/038 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim América, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209478,785 NS-7654031,192 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Arnaldo Antonio Maciel, 85

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario:DAERP-50; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  12       Prof. Nivel Dinámico (m):  42          Caudal (m3/h): 160

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

3/5/2006	                  43	                              75,28	                70,45

Hidroquímica: Análisis:        IS