| Monografia | ### Pozo: 100/041 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | City Ribeirão, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-210765,386 NS-7651264,617 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Jorge Said, 120

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  62,8     Prof. Nivel Dinámico (m):  73,4     Caudal (m3/h): 36

Empresa perforista: Chuplan

Fecha de inicio de explotación: 18/10/1978

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

8/9/04	                85,1

16/6/2006		                                           78,3	                 100,48

Hidroquímica: Análisis:        IS