| Monografia | ### Pozo: 100/043 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Recreio Internacional Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-216993,53 NS-7654823,663 |
| --- | --- |

Acceso: Calle D, 15

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP; Calle D, 15

Prof. Niv. Estático (m): 31,2      Prof. Nivel Dinámico (m): 37,3      Caudal (m3/h): 20

Empresa perforista: Chuplan Poços Artesianos Ltda.

Fecha de inicio de explotación: 21/9/1978

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

13/10/2005 	  27,24

24/5/2006		                                          35,2

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: