| Monografia | ### Pozo: 100/045 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-212627,515 NS-7654099,777 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Antônio Fernades Figueirôa, 905

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 38        Prof. Nivel Dinámico (m): 90        Caudal (m3/h): 219

Empresa perforista:  DAERP

Fecha de inicio de explotación: 15/10/1991

Ensayo de bombeo: Fecha: 27/4/1996

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

27/4/1996		                                         206,38	               92,03

10/1/2005	               67,6

5/6/2006		                                         264,4	             111,36

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: