| Monografia | ### Pozo: 100/049 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-211810,575 NS-7649651,385 |
| --- | --- |

Acceso: Av. José Herbert Faleiros (Condomínio Aroeiras)

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-185; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 80,5    Prof. Nivel Dinámico (m):  96,54  Caudal (m3/h): 154,7

Empresa perforista: Constroi Projetos e Construções Ltda

Fecha de inicio de explotación: 8/8/2001

Ensayo de bombeo: Fecha: 17/9/2001

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

17//9/01		                                                   103,94	               95,3

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: