| Monografia | ### Pozo: 100/51 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Parque dos Lagos, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-214807,538 NS-7653854,026 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Mário M. Sargento

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-169; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  32,91  Prof. Nivel Dinámico (m): 91,94  Caudal (m3/h): 201,03

Fecha de inicio de explotación: 21/4/1998

Ensayo de bombeo: Fecha: 27/5/1998

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

6/6/06	               68,02	                 210,85	                92,05

Perfiles Geofísicas:  Empresa / Técnico responsable: Hidrolog

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: