| Monografia | ### Pozo: 100/057 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Palmares, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-213136,545 NS-7656008,471 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Virgilio de Carvalho Neto

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  32        Prof. Nivel Dinámico (m): 97       Caudal (m3/h): 214

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 25/11/1993

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

2/3/1998		                                           194,36	              87,23

6/11/2000		                                           155,84	              80,15

30/9/2005	                 40,15

9/6/2006		                                           182,2	              95,3

Hidroquímica: Análisis:        IS