| Monografia | ### Pozo: 100/060 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Novo Mundo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-211754,247 NS-7655395,756 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Barão do Bananal,555

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-86; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Empresa perforista: Desconocido

Fecha de inicio de explotación: 1/1/1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

19/9/1997	   15,2

10/5/2005		                              33,63	                26,54

6/12/2005		                              26,35	                63,65

Hidroquímica: Análisis:        IS