| Monografia | ### Pozo: 100/064 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ribeirânia, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-211685,548 NS-7653223,138 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Pedro Pegoraro,300

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-120; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 52

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 24/5/1986

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

15/8/03	               80,55

7/6/06		                                        91,79

Hidroquímica: Análisis:        IS