| Monografia | ### Pozo: 100/066 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-208762,13 NS-7651068,516 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Gomide João Fiúsa

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-161; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 140,97  Prof. Nivel Dinámico (m): 161,6  Caudal (m3/h): 203,1

Empresa perforista: Constroli Projetos e Construções Ltda

Fecha de inicio de explotación: 22/2/1996

Ensayo de bombeo: Fecha: 6/4/1996

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

1/12/05	               152,5

16/5/06		                                       196,67	               166,41

Hidroquímica: Análisis:        IS