| Monografia | ### Pozo: 100/067 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Canadá, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207277,779 NS-7651735,83 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Braz Olaia Costa

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-127; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 64,27   Prof. Nivel Dinámico (m): 82,12  Caudal (m3/h): 223,55

Empresa perforista: Contep Consórcio Técnico de Perfurações Ltda

Fecha de inicio de explotación: 13/3/1987

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

23/12/03	              82,58

9/11/05		                                       238,61

Hidroquímica: Análisis:        IS