| Monografia | ### Pozo: 100/072 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Vila Seixas, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209201,341 NS-7655144,85 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Olavo Bilac, 80

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-96; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 42       Prof. Nivel Dinámico (m): 60        Caudal (m3/h): 46

Empresa perforista: Chuplan

Fecha de inicio de explotación: 1/7/1983

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

7/12/03	               79,3

27/5/06		                                         60,44	              100,62

Hidroquímica: Análisis:        IS