| Monografia | ### Pozo: 100/073 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Centro, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207617,982 NS-7655401,706 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Saldanha Marinho

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-143; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 82      Prof. Nivel Dinámico (m): 102,08      Caudal (m3/h): 208

Empresa perforista: Corner S.A. Perfuração de Poços

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

82	                              208	              102,08

9/5/06	                  97,55

18/5/06		                                          212,34	              116,7

Hidroquímica: Análisis:        IS  HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: