| Monografia | ### Pozo: 100/075 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Amim Calil, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207786,37 NS-7656939,677 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Luiz Gama, 95

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-87; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 41,32   Prof. Nivel Dinámico (m):  70,73   Caudal (m3/h): 300

Empresa perforista: Corner

Fecha de inicio de explotación: 17/4/1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

11/18/05	             81,51

12/6/2006		                           164,16

Hidroquímica: Análisis:        IS HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: