| Monografia | ### Pozo: 100/079 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Centro, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-208543,49 NS-7656167,116 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Tibiriçá, 50

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP 50-A; Calle Pernambuco; +55 (16) 3961-1336

Empresa perforista:

Fecha de inicio de explotación: 10/5/1970

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

16/1/1988               106,12                             146,0                                137,16

Hidroquímica: Análisis:        IS HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: