| Monografia | ### Pozo: 100/080 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Morro São Bento, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209262,492 NS-7656295,208 |
| --- | --- |

Acceso: Avenida Capitão Salomão, 1850

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP 129; Calle Pernambuco; +55 (16) 3961-1336

Empresa perforista: CONTEP

Fecha de inicio de explotación: 16/1/1988

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

16/1/1988               106,12                             146,0                                137,16

Hidroquímica: Análisis:        IS  HQ   I

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: