| Monografia | ### Pozo: 100/081 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jd. Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-210311,63 NS-7655671,487 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Treze de Maio, 555

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-168; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 122,58 Prof. Nivel Dinámico (m): 151,63  Caudal (m3/h): 216

Empresa perforista: CPA

Fecha de inicio de explotación: 27/4/1998

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

6/25/06		                                       216,37

Hidroquímica: Análisis:        IS