| Monografia | ### Pozo: 100/082 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Morro do Cipó, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-210463,913 NS-7656492,322 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Peri, 29

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-91; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 61       Prof. Nivel Dinámico (m): 93         Caudal (m3/h): 88

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

5/6/2006		                                         41,75	                96,61

Hidroquímica: Análisis:        IS