| Monografia | ### Pozo: 100/084 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Igrejinha, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-210762,377 NS-7656095,308 |
| --- | --- |

Acceso: Av. João Bin, 1769

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-87; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 1970

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

27/2/1998	                 63,7	                55,32	               95,92

12/5/2006		                                        46,65	               97,

Hidroquímica: Análisis:        IS