| Monografia | ### Pozo: 100/085 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-210080,163 NS-7658218,061 |
| --- | --- |

Acceso: Calle XI de Agosto, 2511

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-90; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  23      Prof. Nivel Dinámico (m):  73      Caudal (m3/h): 165

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 1980

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

10/10/05	                  40,4

5/6/2006		                             51,79	                60,83

Hidroquímica: Análisis:        IS