| Monografia | ### Pozo: 100/086 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Tanquinho, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 209663,378 NS- 7658718,444 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Turmalina, 1115

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP 119; Calle Pernambuco; +55 (16) 3961-1336

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

30/06/2006                                                  68,5                              83,9

Hidroquímica: Análisis:        IS  HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: