| Monografia | ### Pozo: 100/090 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-208442,727 NS-7658162,956 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Pernambuco, 175

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-101; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 61      Prof. Nivel Dinámico (m): 74,12     Caudal (m3/h): 170

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

4/24/03                64,51

28/4/2006		                            116,99	               82,53

Hidroquímica: Análisis:        IS   HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: