| Monografia | ### Pozo: 100/091 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Ipiranga, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207990,385 NS-7657513,201 |
| --- | --- |

Acceso:  Calle Cap. Lino Engracia de Oliveira, 220

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 22      Prof. Nivel Dinámico (m): 27,6       Caudal (m3/h): 39,6

Empresa perforista: Chuplan

Fecha de inicio de explotación: 28/8/1974

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

23/3/2006	    73,4

12/6/2006		                            127,27	                   89

Hidroquímica: Análisis:        IS