| Monografia | ### Pozo: 100/094 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Tanquinho, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209511,289 NS-7659980,928 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Pindamonhangaba, 905

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-106; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 36       Prof. Nivel Dinámico (m): 66      Caudal (m3/h): 117

Empresa perforista: DAERP

Fecha de inicio de explotación: 17/12/1985

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

26/4/2004	                 59,1	                42,89	               68,25

15/6/2006		     57,11	                73,94

Hidroquímica: Análisis:        IS