| Monografia | ### Pozo: 100/096 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Vila Augusta, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-206769,811 NS-7659794,611 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Rio Formoso

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-155; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 66    Prof. Nivel Dinámico (m): 99,87    Caudal (m3/h): 231,75

Empresa perforista: Constroli Projeto e Construção Ltda

Fecha de inicio de explotación: 20/5/1995

Ensayo de bombeo: Fecha: 21/7/1995

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

21/6/06	               89,85

28/6/06		                                       139,08	              103,87

Hidroquímica: Análisis:        IS