| Monografia | ### Pozo: 100/101 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Alexandre Balbo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-207067,573 NS-7661557,822 |
| --- | --- |

Acceso: Nucleo Alexandre Balbo

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP 137; Calle Pernambuco; +55 (16) 3961-1336

Empresa perforista: CORNER

Fecha de inicio de explotación: 16/6/1990

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

16/6/1990               34,83                             228,6                                56,25

Hidroquímica: Análisis:        IS  HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de stiff: