| Monografia | ### Pozo: 100/103 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Procópio, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205653,786 NS-7659926,64 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Octavio Golfeto, 85

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-135; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  80,97   Prof. Nivel Dinámico (m):  103,92  Caudal (m3/h): 198

Empresa perforista: Corner S.A Perfuração de Poços

Fecha de inicio de explotación: 2/8/1989

Ensayo de bombeo: Fecha: 13/8/1989

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

13/8/89	              80,97	                              198	               103,92

25/1/06	            106,8

21/6/06		                                          222,63

Hidroquímica: Análisis:        IS