| Monografia | ### Pozo: 100/105 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Estação Elevatória Pômpolo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-205568,991 NS-7658960,825 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Deolinda Carvalho

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-188; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  97,1  Prof. Nivel Dinámico (m): 139,97  Caudal (m3/h): 296,62

Empresa perforista: Itaí-Estudos, Projetos e Perfurações Ltda

Fecha de inicio de explotación: 13/1/2003

Ensayo de bombeo: Fecha: 20/3/2003

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

15/5/03	               97,31

21/6/06		                                       170,51	              121,93

Hidroquímica: Análisis:        IS