| Monografia | ### Pozo: 100/108 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Planalto Verde Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-204805,101 NS-7659488,644 |
| --- | --- |

Acceso: Clemente da Silva

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP-97; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 69          Prof. Nivel Dinámico (m): 79        Caudal (m3/h): 74

Fecha de inicio de explotación: 1/12/1983

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

1/2/2006	              105,77

11/6/2006			                                                              117,71

Hidroquímica: Análisis:        IS