| Monografia | ### Pozo: 100/112 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 209834,228 NS- 7661863,337 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Iris Riccioni,185

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: DAERP 102; Calle Pernambuco; +55 (16) 3961-1336

Empresa perforista: CORNER

Fecha de inicio de explotación: 20/10/1979

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

20/10/1979               19,85                             144                                42

24/09/2003               48,41                            112,14                          74,38

07/01/2006                                                    104,49                          77,09

Hidroquímica: Análisis:        IS  HQ

Diagrama de piper:

Diagrama de Stiff: