| Monografia | ### Pozo: 100/113 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-209771,363 NS-7661952,746 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Iris Riccioni, 185

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-174; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m):  45,75    Prof. Nivel Dinámico (m):  90      Caudal (m3/h): 200

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

29/6/2006	                47,26

17/10/2005		                                       302,39	                89,43

Hidroquímica: Análisis:        IS