| Monografia | ### Pozo: 100/121 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-212357,484 NS-7653609,17 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Pres. Castelo Branco, 1385

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Biosintética Farmaceutica Ltda; Av. Pres. Castelo Branco, 1385

Prof. Niv. Estático (m): 77,78   Prof. Nivel Dinámico (m): 102,62   Caudal (m3/h): 34,6

Empresa perforista: Hidrogeo- Perfuração de Poços Artesianos

Fecha de inicio de explotación: 11/9/1993

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

25/5/2005	                 92                               20,3	                98,12

Hidroquímica: Análisis:        IS