| Monografia | ### Pozo: 100/134 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Maria da Graça, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO-203740,808 NS-7652374,799 |
| --- | --- |

Acceso: Av. Casper Libero

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: DAERP-163; Calle Pernambuco; Teléfono: 551639611336

Prof. Niv. Estático (m): 143  Prof. Nivel Dinámico (m): 164,22   Caudal (m3/h): 193,5

Empresa perforista: Controli Projetos e Construções Ltda

Fecha de inicio de explotación: 23/7/1996

Ensayo de bombeo: Fecha: 5/10/1996

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

20/6/06            	 156,08

22/6/06		                                        255,1	              183,85

Hidroquímica: Análisis:        IS