| Monografia | ### Pozo: 100/142 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Quintino Facci II, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil |
| --- | --- |

Acceso: Av. Wanderley Taffo, 330

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                        Condición: Buena

Propietario: Fundação Maternidade Sinha Junqueira; Av. Wanderey Taffo, 330

Prof. Niv. Estático (m): 29,18     Prof. Nivel Dinámico (m): 53,8     Caudal (m3/h): 12

Empresa perforista: Acqua Sonda Poços Artesianos Ltada

Fecha de inicio de explotación: 1/12/1996

Hidroquímica: Análisis:        IS