| Monografia | ### Pozo: 100/201 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Dumont, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 191420,85 NS- 7648157,809 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Hegidio Furco    -   COHAB

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Dumont

Empresa perforista: Wlademar Georg

Fecha de inicio de explotación: 1/1/1981

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

1/1/1981                    104,13                     156,5                              135,47

Hidroquímica: Análisis:        IS