| Monografia | ### Pozo: 100/211 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jamaica, Sertãozinho, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 189112,104 NS- 7662301,493 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Amancio Lopes

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Sertãozinho; Calle Aprígio de Araújo, 837;

+55 (16) 3646-3000

Empresa perforista: CPA- Central Perfuradora Araraquarense Ltda

Fecha de inicio de explotación: 28/5/1995

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

28/5/1995                 88                              208,8                              113,8

Hidroquímica: Análisis:        IS