| Monografia | ### Pozo: 100/216 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim Bandeirante, Sertãozinho, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 189596,12 NS- 7657689,393 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Joaquim Pereira da Silva, 300

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Sertãozinho; Calle Aprígio de Araújo, 837;

+55 (16) 3646-3000

Empresa perforista: CPA- Central Perfuradora Araraquarense Ltda

Fecha de inicio de explotación: 13/08/1995

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

13/08/1995                 149,8                          152,71                         205,8

23/08/2006                                                                                        259,2

Hidroquímica: Análisis:        IS