| Monografia | ### Pozo: 100/227 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Dist.Cruz das Posses, Sertãozinho, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 198351,769 NS- 7666155,493 |
| --- | --- |

Acceso: Calle Abondio David

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Sertãozinho – 27; Calle Aprígio de Araújo, 837;

+55 (16) 3646-3000

Fecha de inicio de explotación: 01/12/2002

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

01/12/2002                  58,56                          216                            93,57

Hidroquímica: Análisis:        IS