| Monografia | ### Pozo: 100/264 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardim São Gabriel, Jardinópolis, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 209778,921 NS- 7672359,545 |
| --- | --- |

Acceso: Chacara Morumbi

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Jardinópolis - 17

Empresa perforista: Constroli

Fecha de inicio de explotación: 25/11/1997

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

25/11/1997                84,5                              120                           92,54

Hidroquímica: Análisis:        IS