| Monografia | ### Pozo: 100/267 |
| --- | --- |

| Foto | # Foto |
| --- | --- |

|  | Jardinópolis, São Paulo, Brasil Coordenadas del pozo: G EO- 211195,656 NS- 7671598,907 |
| --- | --- |

Acceso: Avenida Pequena do Nascimento

Estado del Pozo: Activo               Función: Explotación                          Condición: Buena

Propietario: Municipalidad de Jardinópolis

Empresa perforista: Contep

Fecha de inicio de explotación: 15/3/1989

Monitoreo: Fecha      Prof. nivel estático (m)   Caudal (m3/h)   Prof. Nivel dinámico(m)

15/3/1989                    63                              60                                85,2

Hidroquímica: Análisis:        IS